###### Chauffage Climatisation et Plomberie Sanitaire

Lycée Professionnelle

Programme d'Etudes

# THÉORIE

3ème  ANNEE

| # 3ème ANNEE | # THEORIE | # PROFESSION : CHAUFFAGE CLIMATISATION ET PLOMBERIE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Communication technique (dessin technique). | # Nb. d'heures:120h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS | # REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| # Sujet: 1. Eau d’alimentation. |  | # Nb. d'heures: 12 h |
| 1.1 Accessoires : pompes, vannes, réservoirs, … | Représentation schématique Applications sur les plans d’architecture avec section et coupe | * Application directe sur AutoCAD |
| 1.2 Modes de distribution |  |  |
| 1.3 Choix des matières et les diamètres de tuyaux |  |  |
| # Sujet: 2. Eau chaude sanitaire. |  | # Nb. d'heures: 12 h |
| 2.1 Système électrique : accessoires, vannes, tuyaux, pompe de circulation…….. | - Accessoires nécessaires dans chaque cas - Représentation schématique | * Application directe sur AutoCAD |
| 2.2 Système à gaz : accessoires, vannes, tuyaux, pompe de circulation |  |  |
| 2.3 Système solaire : accessoires, vannes, tuyaux, pompe de circulation……… |  |  |
| 2.4 Système combiné avec le chauffage central…… |  |  |
| # Sujet: 3. Drainage. |  | # Nb. d'heures: 16 h |
| 3.1 Eaux usées : a) Accessoires b) Choix des matières c) Choix de diamètre d) Normes des conditions de pente | - Représentation technique avec tous les détails et les accessoires | * Application directe sur AutoCAD |
| 3.2 Eaux pluviales : a) Accessoires b) Choix des matières c) Choix de diamètre d) Normes des conditions de pente |  |  |

| # 3ème ANNEE | # THEORIE | # PROFESSION : CHAUFFAGE CLIMATISATION ET PLOMBERIE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Communication technique (dessin technique). | # Nb. d'heures:120h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS |  |  | # REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sujet : 4 Chauffage |  |  |  | Nb. d’heures : 20h |
| 4.1 Accessoires : brûleur, pompe de circulation, chauffages, radiateurs, collecteurs, vannes, réservoirs de combustible collecteur dalle chauffante….. |  | - Représentation schématique à partir des plans d’architecture | * Application directe sur AutoCAD |  |
| 4.2 Systèmes de chauffage combinés avec les capteurs solaires……… |  |  |  |  |
| 4 3 control électrique du système de chauffage |  |  |  |  |
| Sujet : 5 Distribution d’air |  |  | Nb. d’heures : 20h |  |
| # 5.1 Système de distribution d’air par gaines : accessoires, machine, bouches de soufflages…. |  | - Représentation schématique à partir des plans d’architecture | # Application directe sur AutoCAD |  |
| # Sujet: 6. Riser diagramme. |  |  | # Nb. d'heures: 16 h |  |
| 6.1 Coupe longitudinale des systèmes (eau potable + eau d’alimentation avec l’eau chaude sanitaire……) |  | - représentation schématique pour représenter les installations verticales | * Application directe sur AutoCAD |  |
| Sujet : 7. Projet |  |  | Nb. d'heures: 24h |  |

| # 3ème ANNEE | # THEORIE | # PROFESSION : CHAUFFAGE CLIMATISATION ET PLOMBERIE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Système de chauffage | # Nb. d'heures: 60 h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS |  | # REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| # Sujet: 1. Projet du chauffage |  |  | # Nb. d'heures: 40h |
| - Conditions intérieures et extérieures de base | - Parois en contact avec l’extérieur - Parois en contact avec le sol - Parois hétérogènes - Parois vitrées |  |  |
| 1.2 Déperditions par transmission à travers les parois |  |  |  |
| 1.3 Déperditions vers les locaux non chauffés. | - Débits types de sortie d’air - Débits d’entrée d’air - Différents systèmes de ventilation - Déperditions par renouvellement d’air |  |  |
| 1.4 Ventilation |  |  |  |
| 1.5 Méthode simplifiée de calcul des déperditions | - Méthode de calcul des déperditions thermiques - Exemples de calcul - Estimation des consommations |  |  |
| 1.6 Calcul de la puissance de chauffe | - Puissance de la chaudière |  |  |
| 1.7 Calcul du dimensionnement | - Radiateurs - Vase d’expansion - Pompe | - Tuyauteries - Cheminée - Consommation du mazout |  |
| # Sujet: 2. Gisement solaire. |  |  | # Nb. d'heures: 4h |
| 2.1 Données relatives au soleil et au rayonnement solaire. | - Constitution physique du soleil - Données astronomiques - Hypothèse de la position du soleil - Calcul des instants de levée et de couchée de soleil |  |  |
| 2.2 Caractéristiques du rayonnement solaire | - Le rayonnement solaire du voisinage du sol - Les différents instruments de mesure du rayonnement solaire - principes de fonctionnement - résultantes des mesures |  |  |
| 2.3 Estimation des ressources énergétiques solaires | - Eclairement direct, diffus et global - Estimation des éclairements - Evaluations des irradiations quotidiennes - Influence de l’orientation et de l’inclinaison sur les irradiations reçues par un plan |  |  |

| # 3ème ANNEE | # THEORIE | # PROFESSION : CHAUFFAGE CLIMATISATION ET PLOMBERIE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Système de chauffage | # Nb. d'heures: 60 h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS | # REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| # Sujet: 3. Capteur solaire. |  | # Nb. d'heures: 16h |
| 3.1 Conception d’un capteur solaire plan | - Température d’équilibre d’un corps - L’observateur - La lame d’air - L’isolant - Fluide caloporteur - Réservoir de stockage - Pompe de circulation - Vannes de sécurité - Vase d’expansion - Thermomètre + thermostat - Manomètre |  |
| 3.2 Fonctionnement d’un capteur solaire | - Détermination des caractéristiques de fonctionnement - Bilan de fonctionnement d’un capteur - Optimisation de l’inclinaison |  |
| 3.3 Stockage de la chaleur | - Problèmes posés par le stockage - Dimension des échangeurs thermiques - Gestion des stocks |  |
| 3.4 Type de collecteurs | - Collecteur á tube évacué - construction et modèles exigés - Collecteurs plats - construction et modèles exigés - principes de fonctionnement - matériaux - Collecteurs de stockage - collecteur comme stockage - collecteur avec réservoir encastré |  |

| # 3ème ANNEE | # THEORIE | # PROFESSION : CHAUFFAGE CLIMATISATION ET PLOMBERIE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Système de chauffage | # Nb. d'heures: 60 h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS | # REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| # Sujet: 3. Capteur solaire (suite). |  | # Nb. d'heures: 16h |
| 3.5 Système de production d’ECS solaire | - fonctionnement du système - Eléments constitutifs - Choix du système - choix du capteur - choix du principe d’échange - choix de jonction des énergie, solaire + traditionnelle - choix de la régulation - limitation de la température - choix du stockage d’énergie solaire |  |
| 3.6 Installation solaire de chauffage par le sol | - Conception du plancher chauffant - Régulation |  |
| 3.7 Comparaison | - Système combiné entre solaire et chauffage |  |

| # 3ème ANNEE | # THEORIE | # PROFESSION : CHAUFFAGE CLIMATISATION ET PLOMBERIE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Mathématiques appliqués. | # Nb. d'heures: 60h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS |  | # REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| # Sujet: 1.Chaleur. |  |  | # Nb. d'heures: 10h |
| 1.1 Quantité de chaleur. | - Unité - Transformation - Puissance de chaleur - mise en température de l’eau chaude - mise en température de la chaudière |  |  |
| 1.2 Calcul de mélange | - Mélange d’eau - Mélange des matières diverses |  |  |
| 1.3 Changement d’état | - Fusion - Solidification | - Vaporisation - Condensation |  |
| # Sujet: 2.Production de chaleur. |  |  | # Nb. d'heures: 6h |
| 2.1 Pouvoir calorifique | - Pouvoir calorifique des combustibles |  |  |
| - Consommation des combustibles | - coût - coût d’achat |  |  |
| # Sujet: 3. Isolation thermique. |  |  | # Nb. d'heures: 6h |
| 3.1 Conduction calorifique | - Coefficient de transmission de chaleur - Déperdition de chaleur |  |  |
| 3.2 Transmission de chaleur dans les conduites |  |  |  |
| 3.3 Calcul de l’épaisseur de l’isolation |  |  |  |

| # 3ème ANNEE | # THEORIE | # PROFESSION : CHAUFFAGE CLIMATISATION ET PLOMBERIE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Mathématiques appliqués. | # Nb. d'heures: 60h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS | # REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| # Sujet: 4. Système de chauffage – Système des tuyaux. |  | # Nb. d'heures: 6h |
| 4.1 Chauffage par deux tuyaux (départ – retour). | - Masse et volume d’eau de chauffe - Pertes de pression dans : - les différentes étapes des tuyaux - thermostats - le mélange d’eau - Etude des dimensions des tuyaux par : - vitesse de courant - valeur - R |  |
| # Sujet: 5 Système de chauffage – transmission de l’énergie calorifique (distance courte – longue) |  | # Nb. d'heures: 4h |
| - Echangeur de chaleur | - Puissance de chaleur - Surface d’échauffement - Valeur - K - Différence de température |  |
| # Sujet: 6.Vase d’expansion. |  | # Nb. d'heures: 10h |
| 6.1 Calcul pour vase ouvert |  |  |
| 6.2 Calcul pour vase fermée |  |  |
| 6.3 Calcul du réservoir de pression |  |  |
| # Sujet: 7. Système solaire. |  | # Nb. d'heures: 10h |
| - Collecteur | - Puissance d’un collecteur - Surface - Densité de l’eau chaude dans le conduit - Rendement d’un collecteur - Quantité de chauffe - durée de l’écoulement et puissance de collection - dimensions |  |

| # 3ème ANNEE | # THEORIE | # PROFESSION : CHAUFFAGE CLIMATISATION ET PLOMBERIE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Mathématiques appliqués. | # Nb. d'heures: 60h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS | # REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| # Sujet: 8. technique de l’air dans la chambre. |  | # Nb. d'heures: 8h |
| 8.1 Mélange de l’air | - Débit massique et débit volumétrique |  |
| 8.2 Calcul de l’humidité de l’air |  |  |
| 8.3 Facteur de chaleur | - Chaleur sensible et chaleur latente |  |
| 8.4 Pertes de charge des installations | - Calcul de diamètre de gaine |  |
| 8.5 Puissance de ventilateur | Puissance obtenue de : - débit volumique - pression - rendement - coût du travail |  |

| # 3ème ANNEE | # THEORIE | # PROFESSION : CHAUFFAGE CLIMATISATION ET PLOMBERIE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Régulation et automatisation. | # Nb. d'heures: 60h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS | # REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| # Sujet: 1 Principes fondamentaux de régulation |  | # Nb. d'heures: 12h |
| 1.1 Définition |  |  |
| 1.2 Equipements de réglages | -Détecteurs -comparateurs -Organes de commandes -Convertisseurs -Amplificateurs -Organes d’affichages |  |
| # Sujet: 2. Appareils de mesure |  | # Nb. d'heures: 16h |
| 2.1 Généralités |  |  |
| 2.2 Appareilles de mesure de pression | -Manomètre à tube ressort -Manomètre à soufflet -Manomètre à colonne de liquide -Manomètre électronique |  |
| 2.3 Appareilles de mesure de température | - Appareilles de mesure de température à dilatation - Appareilles de mesure de température à résistance - Appareilles de mesure de température à thermo élément -Camera infrarouge |  |

| # 3ème ANNEE | # THEORIE |  | # PROFESSION : CHAUFFAGE ET PLOMBERIE SANITAIRE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Matière: Régulation et automatisation. |  |  |  | # Nb. d'heures: 60h |
| # CONTENU |  | # DETAILS |  | # REMARQUES |
| Sujet: 2. Appareils de mesure (suite) |  |  |  |  |
| 2.4 Appareilles de mesure de débit |  | -Compteur (compteur à piston à vis à moulinet) -Débitmètre (Débitmètre à flotteur à tube de Pitot) -Anémomètre -Appareils de mesure de débit volumique dans les conduites -Compteur d’énergie thermique |  |  |
| 2.5 Appareils de mesure de niveau de fluide |  | - jauge mécanique - jauge à flotteur pour réservoir à fuel - jauge à fuel pneumatique |  |  |
| 2.6 Appareils de mesure d’humidité |  | -hygromètre à 2 thermomètres -hygromètre à cheveux - hygromètre électrolytique |  |  |
| # Sujet: 3. Types de régulateurs |  |  |  | # Nb. d'heures: 8h |
| 3.1 Régulateurs à tout et rien 3.2 Régulateurs analogiques 3.3 Régulateurs modernes en fonction de la température |  |  |  |  |
| # Sujet: 4 Appareils de régulation |  |  |  | Nb. d'heures: 8h |
| 4.1 Thermostat 4.2 Pressostat 4.3 Humidistat 4.4 Contrôleur à niveau 4.5 Pressostat 4.6 Interrupteur de débit |  |  |  |  |

| # 3ème ANNEE | # THEORIE |  | # PROFESSION : CHAUFFAGE CLIMATISATION ET PLOMBERIE SANITAIRE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Matière: Régulation et automatisation. |  |  |  | # Nb. d'heures: 60h |
| # CONTENU |  | # DETAILS |  | # REMARQUES |
| Sujet: 4 Appareils de régulation (suite) |  |  |  |  |
| 4.7 capteurs |  | - Capteurs de température : - élément bimétallique - tige et tube - soufflet hermétique - bulbe - thermistance - thermocouple, thermistor - Capteurs de l’humidité : - élément à cheveux - élément à bois - élément résistant - Capteurs de pression : - Soufflet - Diaphragme - tube ressort |  |  |
| # Sujet:5. Régulation d’une température ambiante |  |  |  | # Nb. d'heures: 8h |
| 5.1Robinet thermostatique 5.2Systeme de régulation centralisé (vanne à 3 voies thermostatique) |  |  |  |  |
| Sujet:6 vannes et boucles de réglage. |  |  |  | Nb. d'heures: 4h |
| 6.1 Vanne à 2 voies 6.2 Vanne à 3 voies 6.3 Vanne à 4 voies 6.4 Montage hydraulique 6.5 Régulation par zone |  |  |  |  |
| Sujet: 7. Optimisateur de chauffage |  |  |  | Nb. d'heures: 2h |
| Sujet: 8 Régulation des chaudières en cascade. |  |  |  | Nb. d'heures: 2h |