# BP1-

# TP-  Electronique Analogique (180h)

Objectifs  généraux

A la fin des séances du TP L’élève doit être capable de :

- Respecter les consignes de sécurité.

- Utiliser les instruments de mesure.

- Souder des composants d’électronique sur des plaques perforées.

- Exécuter des circuits à diodes et à transistors.

- Sécurité Protection et risque électrique (4h)

1-Importance de la sécurité

2-Causes d’accidents.

3-Protection contre les contacts directs et indirects

(Électrique et électronique)

4-Danger corporelles

5-Protection des appareillages

6-Risques chimique

- TP1  -1- Le Multimètre : (6h)

- Pré requis : AC et DC Tension crête, maximale, efficace, période, fréquence,

phase.

- Introduction:   AC et DC tension et courant.

Décrire le fonctionnement et l’utilisation d’un multimètre

La méthode de mesure des tensions et de courant

- Travail pratique:

- Mesure des tensions DC et AC en utilisant un multimètre numérique.

- Savoir utiliser un ampèremètre.

- Précautions en utilisant des hautes tensions.

- TP-2-Composants électroniques: (20h)

Pré requis: Résistance, capacité, Bobine, diode, zener diode et transistor.

SMD composants.

- Introduction: Définition et symbole  pour chaque composant:

résistance, capacité,  Bobine, diode, zener diode et transistor.

Introduire l’utilisation d’un ohmmètre.

- Travail Pratique:

- Lire le code couleur des résistances, capacité, et bobine.

- Lire les valeurs des condensateurs.

- Savoir tester la diode.

- Savoir tester un transistor et lire le data sheet des différents composants.

- Mesurer les valeurs des composants d’électronique à l’aide d’un multimètre numérique.

- TP-3-Alimentation stabilisée, Générateur de fonction, et oscilloscope: (10h)

Pré requis: AC et DC, crête, maximale  et efficaces tensions, période et fréquence, phase.

- Introduction: Les différentes formes des signaux alternatifs.

Description généraux des instruments de mesure.

- Travail Pratique:

- Utiliser l’alimentation stabilisée, varier la tension, diviseur de tension.

- Savoir utiliser le générateur basse fréquence.

- Mesurer les différentes signaux AC et DC a l’aide d’un oscilloscope deux chaines.

- TP-4-Soudure. (30h)

- Méthode de soudure  à l’aide d’un fer à souder.

- Soudage doux des conducteurs en acier

- Enlever des composants électroniques et des composants SMD des différentes platines.

- Tester la continuité d’un circuit en utilisant un ohmmètre.

- Réaliser un circuit complet (PCB Platine), utilisant  acide et base.

- TP-5- Applications des diodes: (40h)

Pré requis: Fonctionnement de la diode et la diode zener, Courbe caractéristique, Caractéristique directe et inverse.

- Introduction: Redresseur Mono et double alternance.

Utiliser la diode zener comme stabilisateur.

- Travail Pratique:

- Réaliser sur une plaque perforée à L’aide d’un fer à souder un redresseur mono alternance Mesure et comparaison du signal d’entrée et de sortie.

- Réaliser sur une plaque perforée à L’aide d’un fer à souder un redresseur  double alternance Mesure et comparaison du signal d’entrée et sortie et mesure de la tension au borne de chaque diode.

- Utiliser un filtre RC, Mesure de la tension de sortie.

- Utiliser la diode zener et Mesurer la tension de sortie.

- Ajouter un filtre à ce circuit et mesurer le signal après chaque étage.

- TP-6-Transistor bipolaires applications: (40h)

Pré requis: Fonctionnement d’un transistor NPN et PNP et Courbe

Caractéristique.

- Introduction: Ampli des tensions avec transistors.

- Travail Pratique:

- Identifier et Mesurer a l’aide d’un ohmmètre  un transistor bipolaire  et

le tester (base, collecteur, émetteur).

- Réaliser a l’aide d’un fer à souder sur une plaque perforée  un ampli

émetteur commun, collecteur commun et base commune. Observer a

l’aide d’un oscilloscope la tension de sortie. Mesurer la tension

d’amplification et calculer le gain pour chaque circuit

Calculer le déphasage entre la sortie et l’entrée pour chaque circuit.

- Réaliser un émetteur commun double étages, mesurer la tension

d’amplification et calculer le gain et le déphasage de chaque étage.

- TP-7-Ampli de Puissance. (30h)

Pré requis: Tension AC et DC crête, maximale et efficace, période, et

Fréquence, phase

Ampli classe A, B, AB.

- Introduction: Principe de fonctionnement de l’ampli classe A, B, AB.

- Travail Pratique:

- Réaliser sur une plaque perforée à l’aide d’un fer à souder L’ampli classe A, B, AB.

- Mesurer la tension amplifiée  et calculer le gain (pour chaque circuit)

- Calculer le déphasage entre la sortie et l’entrée  (pour chaque circuit).