# Details D’execution
(60 periodes)

## Objectifs

Au terme de ce cours l’étudiant devrait être capable de :

– Définir et dessiner en détails différents types d’accès verticaux selon leurs modes d’emplois.

– Définir et dessiner en détails différents types de toitures.

– Définir et dessiner en détails différents types de faux-plafonds selon leurs modes de fixations, les éclairages convenables à chaque système ainsi que les corniches relatives au design propos ainsi que les corniches relatives au design proposé.

– Dessiner sur des plans proposés, les différents équipements  techniques, avec les symboles, de représentation et des légendes appropriées.

## Contenus

Chapitre 1
escalier

(16 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l’étudiant devrait être capable de :

– Dessiner en détails différents genres d’escaliers.

– Déterminer les matériaux nécessaires à la construction d’un escalier.

### Contenus

1.1 Différents types d’escaliers.

1.1.1 A 2 volées, à 3 volées.

1.1.2 Circulaire, à quartier tournant etc.

1.1.3 Etude des marches, contre marche, giron, hauteur, volée, jour, ligne de foulée etc.

1.2 Escalier en bois.

1.2.1 Plan, coupes, élévation. Ech 1/10.

1.2.2 Détails d’exécutions Ech 1/2.

1.3	Escalier métallique:

1.3.1	Plan, coupes, élévations. Ech 1/10

1.3.2	Détails d’exécutions	Ech 1/2

1.4	Escalier en béton

1.4.1	Plan, coupes, élévations. Ech 1/10

1.4.2	Détails d’exécutions.	Ech 1/2

1.5	Escalier construit avec plusieurs matériaux de construction.

1.5.1	Plan, coupes, élévation. Ech 1/10
	1.5.2	Détails d’exécutions. Ech 1/2

Dessiner deux exemples.

Chapitre 2
Toitures

(10 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l’étudiant devrait être capable de :

– Dessiner, coter et décoder le plan de couverture utilisée.

### Contenu

2.1 Etude fonctionnelle de la toiture d’un pavillon.

2.2 Charpente.

2.2.1Terminologie.

2.2.2 Schémas de la structure d’une charpente de pavillon.

2.2.3 Etude du détail de liaison.

2.2.4 Détails des assemblages des différents éléments.

2.2.5 Dessin de charpentes en bois

2.2.6 Dessin de charpentes métalliques.

2.2.7 Couverture en tuiles

2.2.7.1Terminologie

2.2.7.2 Plan de couverture.

### Travaux pratiques:

Dessiner le détail d’une charpente métallique et en bois d’une maison de campagne dont les revêtements sont en tuiles.

Chapitre 3
Faux – Plafond

(10 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l’étudiant devrait être capable de:

– 	Dessiner le plan du faux-plafond dans un projet avec tous les détails de montage nécessaires.

– 	Dessiner les détails des corniches.

– 	Représenter les détails des éclairages variés (directs et indirects)

### Contenus

3.3 Choix du plan à étudié proposé par le patron

3.1.1 Plans				Ech1/50
	3.1.2 Détails de fixation		Ech1/2
	3.1.3 Détails de la corniche		Ech1/2 ou 1/1

Chapitre 4
Planches techniQues

(24 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l’étudiant devrait être capable de :

– Dessiner une planche technique pour l’installation d’électricité.

– Dessiner une planche technique pour l’installation sanitaire.

– Comprendre le système de l’installation de climatisation et sa relation avec le faux-plafond.

### Contenus

4.1 Electricité.

4.1.1 Plan d’installation d’électricité, pose des points d’électricité à partir d’un plan meublé, expression, plan d’exécution, éclairage direct, éclairage indirect, différents types d’éclairage.

4.1.2 Plan global (prise, interrupteur, sonnerie, téléphone, T.V., ...).

4.2 Sanitaire (Plomberie).

4.2.1Dessiner sur un plan les principaux éléments de plomberie pour la distribution  et   l’évacuation des eaux.

4.2.2 Avoir une idée sur l’installation du chauffage centrale et l’emplacement des radiateurs.

4.2.3 Dessiner le plan de l’installation d’une salle de bain et cuisine.

4.3 Climatisation.

4.3.1 Dessiner un plan montrant l’installation, l’ouverture et la mode de pose.

4.3.2 Dessiner un plan montrant la représentation, le faux plafond, l’expression.