# TP électricité et machines 
(60 periodes)

Partie 1 : Mesures électriques  (30 periodes)

### Exercice 1 :	Choix et utilisation des appareils de mesures électriques

1.1 	Principes de fonctionnement, qualités et classe de précision.

1.2 	Principaux symboles

1.3 	Comment effectuer les lectures et les relevées.

1.4 	Classification des erreurs

1.5	Calcul d’erreur sur les formules de bases (addition, soustraction, multiplication, division, racine carré et puissance)

### Exercice 2 :	Mesures et réglage de tension

2.1	Mesures de tensions continues et alternatives.

2.2	Réglage d’une tension continue par un potentiomètre

2.3	Réglage d’une tension alternative par autotransformateur.

2.4	Rôle d’un transformateur de potentiel (TP)

2.5 	Calcul d’erreur

### Exercice 3 : 	Mesures et réglage de courant

3.1	Mesures des courants dans un circuit simple

3.2	Mesures des courants dans un circuit en dérivation

3.3	Utilisation et branchement d’un transformateur de courant (TI).

3.4	Réglage du courant dans un circuit par rhéostat.

3.5	Calcul d’erreur

### Exercice 4 :	Mesures des résistances

4.1 	Méthode volt- ampère métrique : montage amont, montage aval, calcul d’erreur pour chaque montage.

4.2	Méthode de comparaison : comparaison de deux tensions, comparaison de deux courants, calcul d’erreur pour chaque méthode

### Exercice 5 : 	Contrôleur universel

5.1	Utilisation en ampèremètre

5.2	Utilisation en voltmètre

5.3	Utilisation en ohmmètre

### Exercice 6 :	Mesures des puissances

6.1	D’un système monophasé : puissance apparente, puissance active, puissance réactive, facteur de puissance

6.2	D’un circuit en courant continu : méthode volt-ampèremétrique, méthode directe par un wattmètre.

### Exercice 7 :	Mesures de tensions et courants d’un système triphasé

7.1 	Système triphasé équilibré et déséquilibré monté en : étoile avec neutre, étoile sans neutre, triangle, faire le diagramme vectoriel de chaque montage.

### Exercice 8 :	Mesures de  puissances d’un système triphasé

8.1 	Actives par la méthode

8.1.1 Du wattmètre

8.1.2 De deux wattmètres

8.1.3 De trois wattmètres

8.2 Réactives par la méthode

8.2.1 Indirecte : deux wattmètres, trois wattmètres

Partie 2 : Machines électriques  (30 periodes)

### Exercice 1 :	Généralités sur les machines à courant continu

1.1 	Description

1.2 	Fonctionnement

### Exercice 2 :	Génératrice à excitation shunt

2.1	Essai à vide

2.2	Essai en charge

2.3	Conditions d’amorçage

### Exercice 3 : 	Génératrice à excitation compound

  - Essai à vide

  - Essai en charge

  - Essai à flux additifs

3.4	Conditions d’amorçage

### Exercice 4 : 	Génératrice à excitation série

  - Essai à vide

  - Essai en charge

4.3 Conditions d’amorçage

### Exercice 5 : 	Moteur à excitation shunt

  - Essai à vide

  - Essai en charge

5.3 Conditions d’amorçage

### Exercice 6 : 	Moteur à excitation série

  - Essai à vide

  - Essai en charge

6.3 Conditions d’amorçage

### Exercice 7 : 	Moteur à excitation compound

  - Essai à vide

  - Essai en charge

  - Essai à flux additifs

7.4 Conditions d’amorçage.

### Exercice 8 :	Transformateur monophasé

  - Essai à vide

  - Essai en charge

### Exercice 9 :	Transformateur triphasé

  - Essai à vide

  - Essai en charge

### Exercice 10:	Alternateur monophasé

  - Essai à vide

  - Essai en charge