# instrumentation biomedicale 
(60 periodes)

## objectifs

Cette formation vise à apprendre aux étudiants les caractéristiques et les principes de fonctionnement des capteurs utilisés dans le domaine biomédical ainsi que ceux des divers circuits utilisés avec ses capteurs.

### CONTENU

##### CHAPITRE 1

#### Base des instrumentations biomédicales

#### le system d’instrumentation médical

#### bio statique

#### les caractères statiques

#### les caractères dynamiques

##### CHAPITRE 2

#### Les signaux  Bio-potentielles

  - principe de ECG (ELECTROCARDIOGRAPHE)

  - principe de EMG (ELECTROMYOGRAPHE)

  - principe de ENG (ELECTRONERVOGRAPHE)

  - principe de  EEG (ELECTROENCEPHALOGRAPHE)

  - principe de ERG (ELECTRORATINOGRAPHE)

##### CHAPITRE 3

## Pression sanguine

  - Mesure direct ; capteurs externes, capteurs intra vasculaire, places des capteurs.

  - Les formes des distorsions typiques : propriétés et formes des signaux de pression, harmonique des signaux de pression, distorsions.

  - Phonocardiographie : sons du cœur, mécanisme et origine, stéthoscopes, …

  - Cathéter cardiaque : principe, mesure du gradient de la pression systolique.

  - Mesure indirecte : système de base, méthode ultrasonique, composantes d’un système oscillométrique.

Chapitre 4

## instrumentS du laboratoire

  - Colorimètre : utilisation, principe, schéma électronique, paramètres.

  - Spectrophotométrie : utilisation, principe, schéma électronique, spectrophotomètre à double faisceau, paramètres.

  - Flamme Photomètres : utilisation, principe, schéma électronique, paramètres.

  - Analyseurs automatiques du sang : compteur de cellules sanguines, modèle base sur le changement d’impédance.

  - Chromatographie : chromatographie à colonne de liquide, paper partition choromotpgraphy.

##### CHAPITRE 5

#### Instrumentations du rayon X

5.1   L’origine de rayon X

  - Tube –  la source de survoltage  - Grid – control

  - L’appareil routine de rayon X

  - L’appareil Panoramique

  - L’appareil Mammographie

  - Le processeur du film