# ElectrICITE 
(60 periodes)

## Objectifs

L’étudiant sera capable de :

–	Appliquer les lois générales de l’électricité aux différents circuits électriques.

–	Donner les procédures nécessaires pour faire les calculs nécessaires pour des courants, des tensions, et facteurs de puissances

## CONTENU

Chapitre 1 
Electrisation

1.1	Electrisation par frottement:

1.1.1 Expérience

1.1.2  Interprétation

1.1.3 Conducteurs et isolants

1.1.4 Principe de la conservation de la charge

1.2	Electrisation par contact

1.3	Electrisation par influence; électromètre

1.4	Electrisation par piézoélectricité

1.5	Electrisation par sources électriques

Chapitre 2 
Loi de Coulomb

2.1	Enoncé

2.2	Expression vectorielle de la force

2.3	Expérience de Coulomb

2.4	Cas de plusieurs charges ponctuelles

2.5	Résultante des vecteurs

2.5.1 Méthode analytique

2.5.2 Méthode graphique.

2.7	Exercices

Chapitre 3
Champ électrique, Travail et potentiel électrique

3.1	Champ crée par une charge ponctuelle

3.2	Champ crée par plusieurs charges ponctuelles

3.3	Travail électrique

3.4	Potentiel électrique.

3.5	Potentiel crée par plusieurs charges ponctuelles

3.6	Exercices.

Chapitre 4
Le courant électrique

4.1	Effets, sens et nature du courant

4.2	Intensité et densité de courant

4.3	Loi d’Ohm - résistance électrique.

4.4	Loi de Joule - Energie et puissance électriques

4.5	Groupement des résistances.

Chapitre 5 
Circuits à courant continu

5.1	Circuit générateur

5.1.1 Force électromotrice

5.1.2 Résistance et chute interne de tension

5.1.3 Différence de potentiel aux bornes

5.1.4 Rendement

5.2	Circuit récepteur

5.2.1 Force contre électromotrice.

5.2.2 Résistance et chute interne de tension

5.2.3 Différence de potentiel aux bornes

5.2.4 Rendement

5.3	Loi de Kirchhoff

5.3.1 Loi des nœuds

5.3.2 Loi des mailles

5.3.3 Solution des équations de Kirchhoff

5.3.4 Méthode des courants de maille

5.4	Problèmes d’application

Chapitre 6
Le courant alternatif

6.1     Expérience

6.2     Diagrammes des courants et tensions en fonction du temps

6.3     Définition des grandeurs, valeur efficace, valeur de crête, fréquence période, déphasage.

Chapitre 7 
Circuits à courant alternatif

7.1	Nombres complexes

7.1.1 Equivalence entre vecteur et nombre complexe

7.1.2 Expression en coordonnés cartésiennes et polaires

7.1.3 Cercle complexe unitaire.

7.1.4 Somme des nombres complexes

7.1.5 Produit des nombres complexes

7.2 	Impédance complexes : Résistances, inductance, capacité

7.3 	Calcul des courants et des tensions dans les circuits R, L, C combinés série -parallèle et ponts

7.4	Résonance série et parallèle : Fréquence et facteur de résonance

7.5	Problèmes d’application

Chapitre 8 
Transfiguration des circuits

8.1 	Sources de tension et sources de courant

8.1.1 Sources parfaites

8.1.2 Sources réelles

8.1.3 Sources de courant réciproque d’une source de tension

8.1.4 Sources de tension et de courant équivalents

8.2 	Principe de superposition

8.3 	Règle de substitution

8.4 	Théorème de Thé venin

8.5 	Théorème de Maxwell ou loi de réciprocité

8.6 	Théorème de Norton : Dual du théorème de Thé venin

8.7 	Théorème de substitution

8.8 	Théorème de Mill Man

8.9 	Théorème de Ken Nelly; transfiguration étoile -tringle

8.10 	Problèmes d’application

Chapitre 9 
Puissance en monophasé

9.1	Puissance instantanée - Formule et graphes en fonction du temps dans le cas R, L et C

9.2	Puissance moyenne ou active  . Cas R, L, C et Z

9.3	Puissance complexe - S = P + jQ / Active, réactive et apparente

9.4	Théorème de Boucherot

9.5	Problèmes d’application

Chapitre 10 
Effets magnétiques du courant continu

13.1 	Champ magnétique des courants dans le vide:

13.1.1 Cas d’un courant rectiligne

13.1.2 Cas d’une bobine longue

13.1.3 Excitation et induction magnétique

13.1.4 Introduction d’un noyau magnétique dans la bobine : Etude Expérimentale

13.2 	Loi de Laplace ou force électromagnétique.

13.2.1 Cas d’un courant rectiligne dans un champ uniforme : régime définitif ou permanent

13.2.2 Cas de la roue de Barlow ou disque de Faraday : régime permanent

13.3 	Exercices d’application