# TP Instrumentation BIOMEDICALE 
(60 Periodes)

objectifs

Ce laboratoire a pour but d'apporter les connaissances technologiques permettant de comprendre le fonctionnement, l'utilisation et les modes de défaillance des systèmes électriques, électroniques et électromagnétiques et optoélectroniques des appareils biomédicaux.

## CONTENU

## Partie1 : Circuits Biomédicaux

## EXERCICE 1 : Les comparateurs comme direction de la lampe et adresse

  - les objectifs

  - la discussion

  - le circuit

  - les examinassions et les grandeurs

## EXERCICE 2 : Les Amplificateurs photo - détecteur

  - les objectifs

  - la discussion

  - le circuit

  - les examinassions et les grandeurs

## EXERCICE 3 : L’oscillateur mono stable

  - les objectifs

  - la discussion

  - le circuit

  - les examinassions et les grandeurs

## EXERCICE 4 : L’amplificateur ECG

  - les objectifs

  - la discussion

  - le circuit

  - les examinassions et les grandeurs

## EXERCICE 5 :Moniteur des impulsion de ECG , et indication visuelle

  - les objectifs

  - la discussion

  - le circuit

  - les examinassions et les grandeurs

## EXERCICE 6 : Le stimulateur de ECG

  - les objectifs

  - la discussion

  - le circuit

  - les examinassions et les grandeurs

## EXERCICE 7 : Pacemaker , le stimulateur nerveuse

  - les objectifs

  - la discussion

  - le circuit

  - les examinassions et les grandeurs

## EXERCICE 8 : Audiomètre

  - les objectifs

  - la discussion

  - le circuit

  - les examinassions et les grandeurs

## EXERCICE 9 : La température et la respiration

  - les objectifs

  - la discussion

  - le circuit

  - les examinassions et les grandeurs

## EXERCICE 10 : Le détecteur GSR

  - les objectifs

  - la discussion

  - le circuit

  - les examinassions et les grandeurs

## Partie 2 : Appareils Biomédicales

##### EXERCICE 11 : Programme Préventive

  - Définition

  - Programme de maintenance

  - Sécurité électrique

  - Sécurité IPM

  - Maintenance Préventive

  - Equipements de test

  - Procédures de maintenance.

## EXERCICE 12 : EEG

12.1 Enregistrer, analyser et expliquer l'électroencéphalogramme humain ;

12.2 Identifier les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre de l'électroencéphalographe ;

12.3 S'informer à partir de documents techniques et informatiques et traiter l'information,

Rendre compte : (appareil , bloc diagramme , fonction , circuit , PM , mise en service , maintenance )

EXERCICE 13 : ERG

13.1 Enregistrer, analyser et expliquer l'électrocardiographie humain ;

13.2 Identifier les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre de l'électrocardiographie ;

13.3 S'informer à partir de documents techniques et informatiques et traiter l'information,

Rendre compte : (appareil , bloc diagramme , fonction , circuit , PM , mise en service , maintenance )

EXERCICE 14 : EMG

14.1 Enregistrer, analyser et expliquer l'électromyogramme humain ;

14.2 Identifier les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre de l'électromyographie ;

14.3 S'informer à partir de documents techniques et informatiques et traiter l'information,

Rendre compte : (appareil , bloc diagramme , fonction , circuit , PM , mise en service , maintenance )

EXERCICE 15 : ECG

15.1 Enregistrer, analyser et expliquer l'électrocardiogramme humain ;

15.2 Identifier les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre de l'électrocardiographe ;

15.3 S'informer à partir de documents techniques et informatiques et traiter l'information

Rendre compte : (appareil , bloc diagramme , fonction , circuit , PM , mise en service , maintenance )

EXERCICE 16 : Stress test

(appareil , bloc diagramme , fonction , circuit , PM , mise en service , maintenance )

EXERCICE 17 : Audiomètre

(appareil , bloc diagramme , fonction , circuit , PM , mise en service , maintenance )

EXERCICE 18 : Œil scanne

(appareil , bloc diagramme , fonction , circuit , PM , mise en service , maintenance )

## EXERCICE 19 : Moniteur de Pression sanguine

  - Calibration de pression sanguine , théorie de l’opération

  - NIBP (Généralité, opération, maintenance, politique, garantie, utilisateur)

  - Constituants de moniteur (alimentation,  accessoires)

  - Bloc fonctionnel

EXERCICE 20 : pression artérielle

20.1  Mesurer la tension sanguine humaine ;

20.2 Observer, enregistrer, décrire et expliquer ses variations ;

20.3 Identifier les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre des appareils d'exploration médicale ;

20.4 S'informer et traiter l'information ;

20.5 Rendre compte.

## EXERCICE 2 1 : Equipements du Laboratoire

21.1 Microscope

21.2 Centrifuge

21.3 Coagulateur

21.4 Mixer & Agitator

21.5 Spectrophotometer

21.6 Electrolyte

21.7 Chemistry

EXERCICE 22 : Equipements Rayons X

  - Tube – H.V

  - Routine x-ray

  - Panoramic

  - Mammography

  - Film processor