# electronique biomedicale 
(60 PERIODES)

### objectifs

Cette formation vise à appliquer les connaissances acquises lors des cours d’électroniques aux appareillages médicaux et à leur donner les bases complémentaires requises à la compréhension du fonctionnement de l’électronique de ces équipements.

## CHAPITRE 1

## Les capteurs

  - Notion de bases sur les capteurs : les semi-conducteurs, les céramiques, les matériaux organiques, les métaux, les matériaux composites.

  - Capteurs de température : capteurs thermiques par mesure de résistance, les thermistances, les thermocouples, les capteurs thermiques à transistors et à semi-conducteurs, capteurs thermiques à Quartz, les thermophiles, capteurs à cristaux liquides, thyristors thermosensibles.

  - Capteurs de grandeurs mécaniques : détecteurs de proximité, jauges de contraintes, application en capteur capacitif, capteur inductif, capteur de pression à silicium, transmetteurs d’efforts, capteur de vitesse et accélération, débitmètre à ultrasons.

  - Capteurs magnétiques : élément Hall, SQUID, Relais magnétique, capteur magnétique à fibre optique.

  - Capteurs optiques : photodiodes, phototransistor photo coupleur  CCD, Capteur d’image MOS, Capteur ultraviolet, Tube à images, pile solaire…

  - Capteurs chimiques : oscillateurs Quartz, humidité à électrolyte, capteur de PH, Capteur d’ions, capteur de gaz à base de semi-conducteur, détecteur de fumée, capteur d’oxygène.

  - Capteurs biologiques : capteurs enzymatiques, microbiologiques, immunologiques, Biocapteurs IS-FET.

  - Nouvelles techniques des capteurs : capteurs intégrés, capteurs multifonctions, capteurs intelligents, Robots et capteurs….

Chapitre 2

## Bio amplificateurs

  - Amplificateur d’instrumentation : schéma électronique, avantage et inconvénients. Amplificateur d’instrumentation programmable.

  - Réglage d’offset : méthodes simples, méthodes automatiques.

  - Applications en biomédical : amplificateurs ECG, système de télémétrie, Wilson network for ECG, détecteur des peak QRS…, système de mesure de température, anémomètre.

Chapitre 3

Introduction au système d’acquisition des données

  - Spécifications des systèmes : utilité d’un système d’acquisition des données, lieu d’utilisation.

  - Composition d’un système d’acquisition des données : éléments d’un système, caractéristiques générales de chaque élément.

  - Conditions imposées au système d’acquisition des données : fréquence d’échantillonnage, acquisition séquentielle, marge et bande fréquentielle.

Chapitre 4

## Les conditionneurs

  - Conditionneurs tension – tension : utilité, caractéristiques et schéma électrique.

  - Conditionneurs courant tension : utilité, caractéristiques et schéma électrique.

  - Conditionneurs résistifs : pont de Wheatstone, schéma électrique du conditionneur.

  - Conditionneurs capacitifs et inductifs : utilité, caractéristiques et schéma électrique.

Chapitre 5

## Multiplexeurs

  - Principe et caractéristiques : constitution, minimisation d’erreurs, schéma interne, caractéristiques des interrupteurs.

  - Super multiplexages : utilités et exemples.

Chapitre 6

## Echantillonneur bloqueur

  - Principe : but et place dans la chaîne d’acquisition.

  - Rôle et caractéristiques : schéma électronique, différents types.

Chapitre 7

Cartes d’applications

  - ECG numérique avec détection de QRS : explication et but de chaque élément utilisé dans cette carte.

  - Système ECG avec filtrage adaptif : explication et but de chaque élément utilisé dans cette carte.

  - Systèmes EEG : par télémétrie, par téléphone.

  - Acquisitions de données utilisant LAB PC+ : but de cette carte, composition et fonctionnement.

Chapitre 8
le moteur pas à pas

  - Définition.

  - Structure d’un actionneur pas à pas.

  - Etude de l’élément moteur.

  - Cas du stator à circuit magnétique multiple (multi-stock).

  - Etude de l’alimentation.

  - Etude de la commande.

  - Etude du fonctionnement dynamique de l’ensemble ; domaine de fonctionnement.