# TP ELECTRONIQUE analogique 
(90 periodes)

## Objectifs

Dans la formation des techniciens, les travaux pratiques sont un exemple type de l’interpénétration des sciences et des techniques. En 1ère année, les TP permettent grâce à des essais et des mesures de vérifier les caractéristiques des composants et de parfaire expérimentalement les connaissances des lois scientifiques qui sont à la base de tous les systèmes industriels.

## Contenu

Partie 1: Introduction à l'électronique

Cette partie est consacrée pour faire une introduction à l'électronique en étudiant pratiquement les titres suivants :

- Courant alternatif et courant continue

- Instruments de laboratoire (Oscilloscope, Générateur , alimentation , multimètre , etc.)

- Composants électroniques de base (Résistance , condensateur . bobine , etc.)

#### Travail à faire

- Description et caractéristiques

- Montages pratiques pour le test

Partie 2: Les semi-conducteurs

Cette partie est consacrée pour tester les différents types de semi-conducteurs

- NTC , PTC , LDR etc.

- Diodes à jonctions :

  - caractéristiques

  - Redresseur

  - limiteur

  - doubleur

- Diodes particulières

  - Diodes Zener

    - Caractéristiques

    - stabilisateur

  - Diode tunnel

  - Diode varactor

  - Varistance

- Transistor bipolaire

  - caractéristiques

  - Montages fondamentaux :

    - Emetteur commun

    - Collecteur commun

    - Base commune

#### Travail à faire

1. Description théorique des éléments

2. Montages pratiques pour le test

Partie 3: Applicateurs sur le transistor bipolaire

Cette partie est consacrée seulement pour étudier quelques exemples d'application de transistor bipolaire :

1. Amplificateur PUSH PULL

2. Amplificateur d'Arlington

3. Amplificateur différentiel

#### Travail à faire

1. Description et caractéristiques

2. Montages pratiques pour le test

Partie 4 : L'amplificateur opérationnel

Cette partie est consacrée pour étudier les différents montages à amplificateur opérationnel :

1. Caractéristiques d'un amplificateur opérationnel:

2. Circuits à amplificateur opérationnel :

2.1 Inverseur

2.2 Non- inverseur

2.3 Soustracteur

2.4 Additionneur

2.5 Intégrateur

2.6 Dérivateur

2.7 Trigger de shmitt

2.8 Multivibrateurs

2.9 Filtres actif

3. Timer 555

3.1 Caractéristiques

3.2. Multivibrateur  à NE555

N.B : voir programme théorique

### Travail à faire

- Description

- Montages pratiques pour le test

Partie 5 : Les  Oscillateurs

Cette partie  est consacrée pour étudier les différents types des oscillateurs :

- Générateur LC

- Générateur RC

3.  Générateur de fonctions

### Travail à faire

1. Description

2. Montages pratiques pour le test

N.B : voir programme théorique

Partie 6 : Les composants optoélectroniques

Cette partie est consacrée seulement pour étudier des composants optoélectroniques :

1. Photo résistance

2. Photo diode

3. Photo transistor

4. Diode électroluminescente

5. Photo – coupleur

### Travail à faire

1. Description

2. Montages pratiques pour le test

N.B : voir programme théorique