# Matériaux et procédés de construction
(60 periodes)

Chapitre 1
Maçonnerie

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre les divers types de maçonnerie, leur mode d’exécution et la tolérance permise

–	Se familiariser au matériel et aux matériaux utilises

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification

### Contenu

1 Rôle de la maçonnerie

2 Axage des murs

3 Types de maçonnerie:

En parpaings ordinaires: mur simple, mur double

Eléments décoratifs en béton, en briques ordinaires ou en Briques de verre

Cloisons fixes ou démontables en plâtre ou bois

4 Matériel et Outils utilisés

5 Habileté et rapidité du travail

6 Verticalité, horizontalité et tolérance permise

7 Mise en œuvre selon les spécifications demandées

8 Isolation thermique et phonique (lame d’air, styropan…)

9 Activités qui suivent la maçonnerie:

Première phase des installations électriques et mécaniques, précadre en bois…

10 Réception des travaux

Chapitre 2 
Enduit

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre les divers modes et types d’enduit, leur mise en œuvre et la tolérance permise

–	Se familiariser au matériel et aux matériaux utilisés

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification

### Contenu

1 Rôle de l’Enduit et classification suivant la fonction ou la composition

2 Enduits décoratifs, enduits d’étanchéité…

Enduits au mortier ou liant hydraulique:

Intérieurs et extérieurs: dosage des constituants avec ou sans adjuvants

Mode d’enduit:

Barbotine ou couche de base

Lisse équarrie, sur repère, sur règle

Cisaille équarrie, sur repère, sur règle

3 Enduits décoratifs a base de plâtre, ciment blanc ou parement plastique ou rocheux:

Enduit projeté, lave, peigne, boucharde

Préparation, dosage des constituants et outillages propres de mise en œuvre

4 Préparation des surfaces à enduire

5 Types d’échafaudages intérieurs et extérieurs, moyens de sécurité

6 Contrôle des travaux

7 Modes de mise en œuvre et accessoires relatifs (angles ou wiremesh)

8 Réception des travaux

9 Contrôle de perte des matériaux (surtout ciment)

10 Curage et entretien des surfaces enduites

11 Correction de surfaces endommagées ou mal enduites

Chapitre 3 
Revêtement du sol

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre les divers modes et types de revêtement du sol, leur mise en œuvre et la tolérance permise

–	Se familiariser au matériel et aux matériaux utilises

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification

### Contenu

1Choix du revêtement selon la fonction de la pièce a carreler

2Types courant de carreaux (pour intérieur et extérieur)

Pierre naturelle, Marbre, Granit, Mosaïque, Céramique

Pave, carreau en béton ou terre cuite, Parquet en bois ou Vinyle

3 Axage du plancher d’une pièce

Selon les dimensions de la pièce

Selon un axe fixe

Selon les  défauts des murs

Cas des cuisines et salles de bain

4 Préparation des surfaces a carreler

5 Mode de pose de chacun des types de carreaux

Colle  ou  sur poudre et mortier

Cas des cuisines et salles de bain

6 Matériel et Outils utilisés

7 Habileté et rapidité du travail

8 Horizontalité et tolérance permises

9 Polissage: étapes, mises en œuvre

10 Les activités qui vont en parallèles avec les étapes de  polissage

11 Réception des travaux

12 Contrôle de perte des matériaux (surtout ciment)

13 Protection et entretien des surfaces carrelées

9.14 Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 4 
Revêtement des façades

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre les divers modes et types de revêtement des façades, leur mise en œuvre et la tolérance permise

–	Se familiariser au matériel et aux matériaux utilises

–	Apprendre  les précautions nécessaires contre les accidents rencontres

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification

### Contenu

1 Choix du revêtement selon l’importance de la façade

2 Types courant de revêtements

Pierre naturelle, Marbre, Granit, Céramique, Système de Panneaux ou Mur Rideau

Peinture  (Voir chapitre Peinture)

3 Préparation des surfaces à revêtir

4 Types d’échafaudages utilisés et moyens de sécurité

5 Axage et repérage de la façade

Selon les dimensions de la façade et celles des carreaux

Selon un axe fixe

Selon les  défauts verticaux des murs

6 Contrôle des travaux

7 Modes de mise en œuvre et accessoires relatifs (angles, jonctions, vis, mortier)

8 Réception des travaux

9 Contrôle de perte des matériaux (surtout ciment)

10 Protection et entretien des surfaces revêtues

11 Correction de parties endommagées ou mal revêtues

12 Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 5
Peinture

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre les divers modes et types de peinture intérieure et  extérieure, leur mise en œuvre et la tolérance permise

–	Se familiariser au matériel et aux matériaux utilises

–	Apprendre  les précautions nécessaires contre les accidents rencontrées

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification

### Contenu

1 Rappel des composants et types de peinture

2 Préparation des peintures et mélange des couleurs:

Peinture à l’eau, grasse, aux résines, émulsion ou spéciale

3 Lecture de la fiche technique et du cahier de  spécifications demandées pour chaque type de peinture

4 Conditions d’application d’une peinture

Conditions climatiques – Conditions des surfaces à peindre…

5 Le matériel de peinture:

Types de brosse, rouleaux ou pistolets

Le compresseur

6 Mode d’application et choix de la peinture sur:

Mur extérieur

Mur et plafond Intérieur (enduit ciment, en plâtre)

Surface métallique (réservoir, porte,  radiateur…)

Surface en bois (selon ses divers types )

7 Contrôle des travaux et des pertes des matériaux

8 Réception des travaux selon les spécifications demandées

.9 Protection des surfaces peintes

10 Correction de parties endommagées ou mal peintes

11 Défauts d’aspect et altérations profondes: causes et moyens de les éviter

12 Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 6 
Etanchéité

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre les divers modes et types d’étanchéité des divers éléments de construction à partir des fondations jusqu’à la terrasse, et leur mise en œuvre

–	Se familiariser aux plans détails d’étanchéité des salles de bains, bacs a plantes ou terrasses

–	Se familiariser au matériel et aux matériaux utilises

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification et faire des essais d’étanchéité

–	Prendre les précautions des saletés  que laisse l’asphalte ou le bitume et qui peut endommager des surfaces peintes ou revêtues

### Contenu

1 Définition et Rôle de l’étanchéité

2 Rappel des Matériaux et des types de travaux d’étanchéité

Asphalte, a base de bitumes, de goudron ou de houille

3 Protection des fondations, murs et jardins contre les remontes capillaires

4 Couches isolant les bacs a plantes, balcons et salles de bains et toitures:

Procédés employés, produits employés

5 Protection de l’étanchéité: surface accessible ou non, revêtue par la suite ou non

6 Raccords et joints aux coins, avec des parois horizontales et verticales

7 Application des plans détaillés relatifs aux travaux d’étanchéité

8 Suivi et réception des travaux selon les spécifications demandées

9 Essais et tests sur les travaux

10 Correction des parties  mal faites

11 Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 7 
Couverture des toitures

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre les divers modes et types de couverture des toitures, et leur mise en œuvre

–	Se familiariser aux plans détails de cette couverture

–	Se familiariser au matériel et aux matériaux utilisés

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification et faire des essais d’étanchéité, de bonne fixation

### Contenu

1 Divers matériaux de couverture:

Zinc, Plomb, Ardoises, tuiles, amiante-ciment, plaques ondulées

2 Rappel des caractéristiques de ces matériaux

3 Mise en œuvre des divers types de toitures et système de pose

4 Charpente ou Support de la couverture

Métallique ou en bois – Préparation du support

5 Etanchéité et Evacuation des eaux pluviales

Pente, profiles, gouttières, tuyaux…

6 Raccords et joints aux coins, avec des parois horizontales et verticales

7 Application des plans détaillés relatifs aux couvertures

8 Suivi et réception des travaux selon les spécifications demandées

9 Essais et tests sur les travaux

10 Correction des parties  mal faites

11 Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 8 
Menuiseries

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre les divers modes de mise en œuvre des menuiseries

–	Se familiariser aux plans détails de menuiserie

–	Se familiariser au matériel et aux matériaux utilisés

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification et faire des essais de planéité, de fermeture et d’ouverture

–	Protection des éléments montés ou existants dans le chantier contre les intempéries et les accidents

### Contenu

1 Généralités sur les portes et les fenêtres:

Principes communs

Normes et dimensions générales

2 Les portes:

Définitions: Parties fixes et parties mobiles

Fonctions: Passage et protection

Principaux types de portes:

Les Matériaux: bois, acier, verre, aluminium, matériaux divers

Fabrication et mise en œuvre des portes d’usage courant

3 Les fenêtres:

Définition et fonction

Différents systèmes de fenêtres

Composants d’une fenêtre

Les principaux types de fenêtres:

Les matériaux: bois, acier, verre, aluminium, matériaux divers

Fabrication et mise en œuvre des fenêtres d’usage courant

4 Fermetures extérieures:

Les volets a deux vantaux extérieurs

Les volets roulants

Système Monobloc

Protection extérieure par du fer forgé

5 Les placards: Chambre, salle de bain…

6 Réception des plans, des cahiers de spécification

7 Enduit des cadres, emplacement des précadres

8 Contrôle des dimensions au millimètre prés, des angles droits…

9Mode de réception des travaux selon les cahiers de spécification et faire des essais de planéité, de fermeture et d’ouverture

10 Protection des éléments montés ou existants dans le chantier contre les intempéries et les accidents

Chapitre 9 
Installation Sanitaire

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre, l'élève sera capable de:

–	Déterminer le mode de l’installation des divers appareils sanitaires de salle de bain et de cuisine,  leur tuyauterie et  leurs accessoires et leur entretien.

–	Déterminer le mode de l’installation des divers systèmes de service d’eau chaude, d’eau froide et d’eau potable.

–	Déterminer le mode de l’installation des divers systèmes d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie.

### Contenu

1 Réceptions des plans et spécifications

2 Préparation du stock  et des fiches propres aux travaux de sanitaires

3 Equipements de cuisine :

L’évier

Lave Vaisselle

Lave Linge

Réfrigérateurs.

4 Equipements de Salle de bain :

Baignoire et Jacouzi

Lavabo – Cas de lavabo encastré

Water-closed

Bidet

5 Equipements d’eau chaude sanitaire :

Ballon d’eau chaude : résistance électrique ou chaudière mazout

Système à énergie solaire

Chauffe-eau a gaz

6 Réservoir d’eau :

En acier galvanisé

En PVC

Calcul de sa capacité

7 Accessoires des équipements

8 Mode et phases de fixation:

Tuyauterie : (Eau potable, eau froide et eau chaude domestique)

Tuyaux en acier galvanisé ou acier noir

Tuyaux en PVC – Système Pex

Système de collecteur

Isolation et raccordement des tuyaux

Installation verticale et horizontale

Tests  sous pression

Evacuation de l’eau des cuisines, salles de bain, bac à plantes, terrasses, balcons et jardins

Installation des équipements

9 Pompe et surpresseur

10 Branchement a la fosse Sceptique ou a l’égout public

11Collaboration avec les autres sous- traitants et chevauchement des travaux : électricité, menuiserie….

12 Mode de réception des travaux selon les cahiers de spécification et faire des essais de planéité, de fermeture et d’ouverture

13 Protection des équipements montés ou existants dans le chantier contre les saletés de peinture et les accidents.

Chapitre 10
Installation Electrique

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre, l'élève sera capable de:

–	Reconnaître, indiquer les étapes de l’installation électrique

–	Préparer le stock des matériaux d’électricité

–	Contrôler l’exécution des travaux et recevoir les travaux finis

### Contenu

1 Réceptions des plans et spécifications

2 Réception des fiches techniques si nécessaires des équipements spéciaux :

Jacuzzi

Air conditionné….

3 Préparation du stock  et des fiches propres aux travaux d’électricité

4 Collaboration avec le décorateur

5 Types de sorties :

Plafonds (Travaux de béton)

Murs :

Prises simples

Télévision, Téléphone

Interphone et vidéophone

Jacuzzi, Chauffe-eau, Air conditionné…

Lave vaisselle, lave linge, chauffe-eau…

Systèmes de sécurité : Alarme contre incendie, vol…

6 Phases d’installation :

Première phase :

Parafoudre et Paratonnerre

Installation des boîtes et tubes plastiques : Respect du niveau de carrelage

Deuxième phase : Mise en place des câbles, connexion au tableau

Troisième phase : Mise en place des disjoncteurs, couvercles…

Tests et correction

7 Collaboration avec les autres sous- traitants et chevauchement des travaux

8 Mode de réception des travaux selon les cahiers de spécification et faire des essais de planéité, de fermeture et d’ouverture

9 Protection des équipements montés ou existants dans le chantier contre les saletés de peinture et les accidents

10 Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 11
Installation de Chauffage

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l'élève devrait être capable de:

–	Reconnaître, indiquer les étapes de l’installation de chauffage

–	Préparer le stock des matériaux et accessoires de Chauffage

–	Contrôler l’exécution des travaux et recevoir les travaux finis

### Contenu

1 Réception des plans, des cahiers de spécifications

2 Préparation de la commande des matériaux

3 Préparation du stock et des fiches des accessoires

4 Au cas du retard des plans, demander par écrit:

Dimensions du socle supportant les chaudières et les réservoirs de Mazout

Dimensions des vases d’expansions, ballon d’eau chaude, les conduits de fumée pour les ouvertures

5 Fabrication  des réservoirs (cas de l’acier galvanise)

6 Procédés  d’installation des divers modes de distribution.

Chauffage électrique.

Chauffage pompe à chaleur.

Chauffage à eau chaude.

Radiateurs (acier, fonte ou aluminium)

Ventilo-convecteurs.

Energie solaire.

7 Respect du niveau de carrelage

8 Nombre d’éléments dans chaque pièce, espacement entrée et sortie de retour

9 Collaboration avec le décorateur pour les hauteurs des radiateurs requises

10 Branchement au collecteur

11 Installation  de la tuyauterie horizontale, verticale et du conduit de fumée.

12 Test des tuyauteries sous pression

13 Isolation et protection des tuyaux

14 Installation des panneaux récepteurs dans le cas de l’énergie solaire

15 Installation des réservoirs de Mazout et des vases d’expansion

16 Installation des radiateurs, chaudières, brûleur et pompe de circulation

17 Dispositifs de sécurité et accessoires

18 Maintenance.

19 Collaboration avec les autres sous- traitants et chevauchement des travaux

.20Mode de réception des travaux selon les cahiers de spécification et faire des essais de planéité, de fermeture et d’ouverture

.21Protection des équipements montés ou existants dans le chantier contre les saletés de peinture et les accidents

.22Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 12 
Installlation d’Air conditionné

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l'élève devrait être capable de:

–	Reconnaître, indiquer les étapes de l’installation de l’air conditionné

–	Préparer le stock des matériaux et accessoires d’air conditionné

–	Contrôler l’exécution des travaux :

–	Se familiariser aux plans détails de l’activité

–	Se familiariser au matériel et aux matériaux utilisés

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification et faire des essais d’étanchéité, de bonne fixation

### Contenu

1 Réception des plans, des cahiers de spécification

2 Préparation du stock propre au sous traitant

3 Au cas du retard des plans, demander par écrit:

Dimensions du support du compresseur (Outdoor unit)

Dimensions du ventilateur (Indoor unit)  pour les ouvertures dans le Faux Plafonds ou le grenier

4 Procédés  d’installation :

Installation des gaines, Isolation et protection

Différents éléments du réseau de distribution.

Ventilateurs, Filtres, Conduits, Diffuseurs, registres de réglage….

5 Respect du niveau de Faux-plafonds

6 Collaboration avec le décorateur pour les sorties des grilles tuyaux

7 Dispositifs de sécurité et accessoires

8 Collaboration avec les autres sous- traitants et chevauchement des travaux

9 Maintenance.

10 Mode de réception des travaux selon les cahiers de spécification

11Faire les Contrôles divers

12 Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 13
Ascenceurs

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre les divers constituants d’un ascenseur

–	Apprendre les phases de sa mise en place

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification

### Contenu

1 Constitution de l’ascenseur

Divers types de traction

Traction hydraulique

Traction électrique

La machinerie

Le treuil

Le contrôle de vitesse et la précision d’arrêt

Les guides

Les portes palières

Les parois de la gaine

La cabine

2 Les Manœuvres

La manœuvre universelle «à blocage »

La manœuvre de batterie universelle

La manœuvre collective à enregistrement partiel

3 Réglementation  française

4 Phases de mise en place de l’ascenseur :

Réception des plans, des cahiers de spécification

Considération du niveau de carrelage, des défauts de construction de la gaine, les axes de carrelage

Enduit et étanchéité

Cadres de portes, supports divers…

5 Mode de réception des travaux selon les cahiers de spécification

6 Faire les contrôles divers

7 Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 14 
Cuisines

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre le  système de travail des cuisines

–	Apprendre les phases de sa mise en place : Dimensions sur places, emplacement des éléments

–	Faire la collaboration entre le décorateur et les sous-traitants des divers travaux : Electricité, sanitaire, carreleur…

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécifications

### Contenu

1 Réception des plans détaillés de la cuisine

2 Préparation du socle si les éléments sont surélevés

3 Chevauchement des travaux de sanitaire, carrelage, peinture…

4 Mise en place des éléments

5 Vérification de l’horizontalité, du niveau, des ouvertures et fermetures, des dimensions au millimètre des éléments...

6 Commande des tops de l’évier et des tables de travail

7 Mise en place de ces tops

8 Protection des équipements montés ou existants dans le chantier contre  les saletés de peinture, les intempéries et les accidents

9 Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 15
Faux Plafonds

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Apprendre les divers types de faux-plafonds, les phases de leur mise en place

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécification

### Contenu

1 Divers types de Faux-plafonds :

En plâtre continu

Panneaux  en plâtre

Panneaux en aluminium

Strippes en aluminium

En Bois

En PVC…

2 Système de mise en place des divers types

3 Considérations diverses :

Niveau du Faux-plafond

Hauteur des gaines d’air conditionne ou du ballon d’eau chaude

Défauts des murs

Présence d’un joint creux

Collaboration avec le décorateur pour  fixer les axes

4 Protection des équipements montés ou existants dans le chantier contre  les saletés de peinture, les intempéries et les accidents

5 Rapport écrit sur la réception définitive des travaux et les signatures

Chapitre 16
Aménagement Extérieur

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours l'élève devrait être capable de:

–	Réaliser et contrôler les travaux d’aménagement extérieurs

–	Recevoir les travaux selon les cahiers de spécifications

### Contenu

1 Jardinage :

Préparation du sol (Etanchéité, drainage, remblai, nivellement,…)

Types d’arbres et plantes

Types de palmiers et gazons

Système d’arrosage

2 Divers types de clôtures et de portes d’entrée

3 Pavé extérieur et Trottoir

4 Eclairage extérieur, Sécurité