# TP Installation  Electrique 
(30 periodes)

Chapitre 1
Cours de Technologie

(4 Périodes)

1.1 La sécurité dans les installations électriques

1.2 Conducteurs et câbles B.T

1.3 Les conduits plastiques et rigides

1.4 Les conduits rigides en acier

1.5 Schéma et norme

### Exécution pratique

–	L’épissure et soudage des câbles

Chapitre 2 
Exécution pratique des exercices suivants

(16 périodes)

2.1 Montage Simple allumage et prise de courant

2.2 Montage double allumage

2.3 Montage va et vient

2.4 Montage triple et n direction

2.5 Montage tube fluorescente

2.6 Montage duo de tube fluorescente

2.7 Montage télérupteur

2.8 Montage minuterie

2.9 Montage sonnerie de nuit et jour

2.10 Tableau annonciateur

2.11 Installations électriques d’un Interphone

2.12 Installations de TV

2.13 Montage des lampes à vapeur de mercure

2.14 Montage des lampes à vapeur de sodium

2.15 Montage d’un accès d’un bureau

Chapitre 3
Contrôle et surveillance domotique

(4 périodes)

3.1 Système antivol

3.2 Système anti-incendie

3.3 Système de contrôle d’un chauffage

3.4 Système de contrôle d’un store électrique

Chapitre 4 
montage d’un tableau de commande

(2 périodes)

4.1	Contrôle par compteurs d’énergie active et réactive, voltmètres, ampèremètres et interrupteurs

4.2	Distribution et protection par disjoncteurs principaux et auxiliaires et par fusibles

Chapitre 5 
Séances d’évaluations

(4 périodes)

5.1	Développer chez l’étudiant les compétences techniques en vue d’accomplir un bon travail

5.2	Approfondir la prise de conscience de l’apprenant à l’égard de sa capacité à comprendre, à innover et à perfectionner son travail de technicien

5.3	Initier l’étudiant à l’application pratique de ses connaissances technologiques et théoriques.

5.4	Evaluer les compétences de l’étudiant d’une manière continue.