# TP TOPOGRAPHIE
(90 périodes)

## Objectif

L’objectif est la partie pratique de l’enseignement de la topographie se familiariser avec les instruments Mesure d’un angle, d’une distance et d’une dénivelée

Exécution des opérations topographiques, d’un cheminement

### Matériel exigé

–	Chaînes,  jalons, équerres a prismes, prismes

Théodolites

Tachéomètres ( électroniques enregistreurs)

Niveaux

Récepteurs GPS portatifs

Récepteurs GPS de précision (2 min.)

Matériel RTK

PC

### Logiciel exigé

–	Leica LisCAD, SKI

Sokkia SDRmap, PRISM, AOS, PENmap

Topcon CiviICAD, Pinnacle

Chapitre1
Reconnaitre et se familiariser avec les instruments

(6 périodes)

### Objectif

Comme son nom l’indique, l’objectif de ce chapitre est de se familiariser avec les instruments topographiques disponibles

### Contenu

1.1 La chaîne, les jalons, l’équerre é prismes, prismes

1.2 Le théodolite

1.3 Le niveau, niveau optique, électronique, a laser

1.4 Le théodolite inecanique, électronique, le tachéomètre mécanique

1.5 te distancemètre

1.6 Le tachéomètre électronique (total station)

1.6.1 Le tachéomètre enregistreur

1.6.2 Le Contrôleur (carnet de terrain, FieldBook )

1.6.3 Le tachéomètre motorisé

1.7 Le récepteur GPS portatif (Handy)

1.8 Le récepteur GPS de précision

Chapitre 2
Chaîne,  jalons, équerre à prismes

(6 périodes)

Objectif

L’objectif est d’apprendre à utiliser des instruments simples

### Contenu

2.1 Chaînage

2.2 Jalonnement

2.2.1 Alignement avec obstacle

2.2.2 Alignement par la méthode de deux jalons

2.3 équerre à prismes

2.3.1 Alignement

2.3.2 Implantation d’un demi-cercle

2.3.3 Levé d’une rue étroite par équerre a prismes et chaîne

Chapitre 3
Mise en station d’un théodolite

(12 périodes)

### Objectif

L’objectif est la mise en station d’un théodolite (ou tachéomètre, préparation pour la mesure

### Contenu

3.1 Se familiariser avec les éléments de l’instrument

3.1.1 Embase, Alidade, Lunette

3.1.2 Bulles, Clavier, viseur de lectures, Ecran, Vis Boutons, réticule

3.1.3 Filtre solaire, voyant

3.2 Réglage de l’huile,  bulle graphique, numérique, circulaire, tubulaire

3.3 Centrage z Fil a plomb, canne de centrage, plomb optique, spot laser

3.4 La batterie z Mise en place, chargeur

3.5 On/Off

3.6 Indexage des cercles

Chapitre 4
Mesure d’un angle

(12 périodes)

### Objectif

L’objectif est d’apprendre à mesurer des angles

### Contenu

4.1 Mesure d’un angle horizontal

4.2 Mesure d’un angle vertical

4.3 Position I / Position il de la lunette (CG - CD) Collimation horizontale Collimation verticale

4.4 Mise de la lecture horizontale a zéro

4.5 Blocage de la lecture horizontale (Holding)

4.6 Mise de la lecture horizontale a une valeur donnée

4.7 Mise des paramètres (Setting)

4.7.1 L’unité angulaire : grade, degré

4.7.2 Mesure de l’angle zenhital, de l’angle de pente, pourcentage %

4.7.3 sens positive du cercle horizontal z à gauche, à droite

4.7.4 Correction de l’inclinaison, Correction de la collimation

4.7.4.1 Correction automatique

4.8 Tour d’horizon, calcul des angles, compensation

4.9 Les messages d’erreurs

Chapitre 5
Mesure d’une distance

(12 périodes)

### Objectif

L’objectif est d’apprendre à mesurer des distances

### Contenu

5.1 Mesure optique des distances, Mire graduée verticale, Stadia

5.2 Distancemetre

5.3 Prisme réflecteur, jeu de prismes, papier réflecteur

5.4 Mesure : Distance inclinée, distance horizontale, dénivelée

5.5 Type de mesure :

5.5.1 Mesure précise

5.5.2 Moyenne des mesures

5.5.3 Mesure en continue (Tracking )

5.6 Vérification du signal de retour

5.7 Correction de la température, correction de la pression atmosphérique

5.8 Correction de la constante du prisme

5.9 Mesure simultané angle et distance

5.10 Les messages d’erreurs

Chapitre 6
Mesure de la denivelee par le niveau

(12 périodes)

### Objectif

L’objectif est d’apprendre a mesurer des dénivelées

### Contenu

6.1 Mesure par niveau optique z Nivelle, Lecture sur une mire Invar

6.2 Mesure par Niveau électronique

6.3 Utilisation du Niveau a laser

Chapitre 7
Opérations planimétriques

(15 périodes)

### Objectif

Apprendre à exécuter des opérations planimétriques simples

### Contenu

7.1 Reconnaissance du terrain

7.2 Exécution de l’intersection

7.3 Exécution du relèvement

7.4 Exécution du rayonnement

7.5 Exécution d’une station excentrée

7.6 Exécution d’une triangulation

7.7 Exécution d’une trilatération

Chapitre 8
 Exécution d’un cheminement

(15 périodes)

### Objectif

Apprendre à exécuter un cheminement

### Contenu

8.1 Exécution d’un cheminement planimétrique

8.2 Exécution d’un cheminement altimétrique