# TP Installation Mécanique 
(30 périodes)

Partie 1 : installation Sanitaire

(15 périodes)

## OBJECTIFS

–	Exécuter des travaux de tuyauterie sanitaire

–	Installer les divers équipements sanitaires de salle de bain et de cuisine

Exécution pratique des exercices suivantes

1.1 Travaux de tuyauterie sanitaire

1.1.1 Pose et jointoiement de tuyaux de fonte

1.1.2 Filetage et coudage de tuyaux en acier filetable

1.1.3 Façonnage et soudage de tuyaux en acier non filetable

1.1.4 Marquage, collage et manutention de tuyaux en matières plastiques

1.2 Installation des équipements sanitaires de salle de bain et de cuisine

1.2.1 Baignoire et ses accessoires

1.2.2 Lavabo et ses accessoires

1.2.3 Bidet et ses accessoires

1.2.4 Water- coset et ses accessoires

1.2.5 Urinoir et ses accessoires

1.2.6 Evier et ses accessoires

Partie 2 : Equipements de Climatisation

(15 périodes)

## Objectifs

–	Entretenir et dépanner une installation de chauffage par eau chaude et une installation d’eau chaude sanitaire

–	Entretenir et dépanner une installation de conditionnement de l’air

Exécution pratique des exercices suivantes

2.1Chauffage par l’eau chaude

2.1.1 Tuyauterie du chauffage par l’eau chaude et celle de l’eau chaude sanitaire

2.1.2 Démontage, Montage et entretien de la chaudière

2.1.3 Démontage, Montage et entretien du brûleur

2.1.4 Demontage, Montage et entretien des radiateurs

2.1.5 Observation et installation de la bouteille d’eau chaude sanitaire

2.1.6 Réglage et dépannage de l’installation de commande de chauffage à l’eau chaude

2.2 Le conditionnement de l’air

2.2.1 Charge du Système

2.2.2 Evacuation du système

2.2.3 Mesure de la température et de la pression du système sous différentes conditions

2.2.4 de fonctionnement

2.2.5 Essai et ajustement des pressostats et thermostats

2.2.6 Travaux de gaine.