# Route et infrastructure
(60 périodes)

partie 1 : infrastructure

## Objectifs

Au terme de ce cours, l’élève devrait être capable de :

- Construire les prises d’eau des sources, des puits, et des lacs et rivières pour les besoins en eau des agglomérations.

- Procéder au traitement de l’eau d’alimentation et assurer la construction de réservoirs de stockage et de stations de pompage.

- Assurer les travaux de pose de conduites et la construction de chambres de visites des vannes du réseau de distribution de l’eau principalement potable.

- Réaliser la construction des égouts, collecteurs des eaux pluviales et des eaux avec leurs tampons, raccords, stations et émissaires d’évacuation.

- Compléter les travaux avec la pose de conduites de passage de câbles téléphoniques jusqu’à leurs centrales et les câbles électriques

Chapitre1
Alimentation en eau

(8 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre, l’élève devrait être capable de :

- Construire les prises d’eau d’une source, d’un puits artésien et d’une rivière ou d’un lac avec leurs systèmes de pompage.

- Procéder au traitement de l’eau avec les constructions nécessaires correspondantes pour servir à l’alimentation des agglomérations.

- Implanter les ouvrages d’art (réservoirs) et assurer leur construction avec les stations de pompage, les chambres de visite des vannes, et la pose des conduites du réseau de distribution de l’eau d’alimentation.

### Evaluation

- Le mode de construction de la prise d’eau avec ses accessoires.

- Le choix et la description du traitement de l’eau, l’alimentation en fonction de son utilisation avec les ouvrages accessoires nécessaires.

- L’implantation et la construction des ouvrages d’art de stockage de l’eau d’alimentation avec le mode de pose des conduites de canalisation et distribution du réseau

### Contenu

1.1.1 Captage

1.1.1.1 Sources d’eau

1.1.2 Traitement

1.1.2.1 Préfiguration

1.1.2.2 Floculation

1.1.2.3 Décantation

1.1.2.4 Filtration lente

1.1.2.5 Filtration rapide

1.1.2.6 Stérilisation de l’eau potable (chlore, ozone)

1.1.2.7 “ Storage” de l’eau

1.1.2.8 Corrections chimiques, de saveur et d’odeur

1.1.3  Distribution

1.1.3.1 Réservoirs

1.1.3.2 Stations de pompage

1.1.3.3 Constitution des conduites

1.1.3.4 Pose des conduites

### Travaux Pratiques Visites et Dessins

- Tracé en plan d’un réseau de distribution d’eau

- Détail d’un filtre rapide d’eau d’alimentation.

- Visite d’un chantier en cours d’exécution des travaux de construction d’un réseau d’eau pour l’alimentation d’une agglomération.

### Méthodologie

- L’enseignement commencera par un exposé du professeur avec des représentations essentielles, schématisées, à reproduire par l’étudiant avec les titres, indications et remarques.

- L’exposé ci-dessus sera ensuite enrichi par la projection de pellicules représentant les différents aspects des travaux sur un ou plusieurs projets ou chantiers, avec les commentaires set comparaisons à noter de temps en temps par l’étudiant et des exercices de calcul éventuel.

- La visite du site du projet ou du chantier et le dessin du projet viendra par la suite compléter les connaissances acquises avec éventuellement pour un chantier, un rapport, succinct illustré de photographies, à présenter par l’étudiant comme résultat de travail personnel ou en groupe.

### Moyens didactiques

- Projecteur de diapositives.

- Rétroprojecteur.

- Episcope.

- Ordinateur pour un dessin assisté.

- Pellicules de projet de construction d’un réseau de distribution d’eau d’alimentation.

Chapitre 2
Réseaux d’eaux et pluviales

(4 périodes)

### Objectifs

Le suivi de ce chapitre permettra à l’étudiant d’être capable d’exécuter les travaux suivants :

- Construire les égouts et les émissions d’évacuation.

- Procéder à la construction des ouvrages accessoires de regard, et déversoirs d’orage.

- Assurer la construction de stations éventuelles d’épuration et de collection et pompage.

### Evaluation

- Le choix et la construction de l’égout et de l’émissaire d’évaluation Profil et profits en travers).

- La disposition, distribution et construction des ouvrages accessoires Regards, tampons et déversoirs d’orage).

- La représentation et la construction des stations éventuellement choisies, d’épuration et de collection et pompage en terrain plat.

### Contenu

1.2.1 Egouts

1.2.1.1 Egout simple

1.2.1.2 Egout collecteur urbain (Galerie)

1.2.1.3 Emissaire d’évacuation

1.2.2 Ouvrages accessoires

1.2.2.1 Chambre de dessablement (Regard)

1.2.2.2 Tampon hermétique et siphon

1.2.2.3 Déversoir d’orage

1.2.3 Stations de collection

1.2.3.1 Station d’épuration

1.2.3.2 Station de collection et pompage

### Travaux pratiques : Visites et Dessins

1.2.1 Tracé en plan d’un réseau dégoûts.

1.2.2 Profil en long et profils en travers d’une canalisation dégoûts.

1.2.3 Visite d’un chantier en cours d’exécution des travaux de construction d’un réseau dégoûts.

### Méthodologie

- L’enseignement commencera par un exposé du professeur avec des représentations essentielles, schématisées, à reproduire par l’étudiant avec les titres, indications et remarques.

- L’exposé ci-dessus sera ensuite enrichi par la projection de pellicules représentant les différents aspects des travaux sur un ou plusieurs projets ou chantiers, avec les commentaires set comparaisons à noter de temps en temps par l’étudiant et des exercices de calcul éventuel.

- La visite du site du projet ou du chantier et le dessin du projet viendra par la suite compléter les connaissances acquises avec éventuellement pour un chantier, un rapport, succinct illustré de photographies, a présenter par l’étudiant comme résultat de travail personnel ou en groupe.

### Moyens didactiques

- Projecteur de diapositives.

- Rétroprojecteur.

- Episcope.

- Ordinateur pour un dessin assisté

- Pellicules de projet de construction d’un réseau dégoûts avec éventuellement une station d’épuration.

Chapitre 3
Réseaux de distributions supplémentaires

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre, l’élève devrait être capable de :

- Construire les canalisations de câbles téléphoniques à partir de leurs centrales, avec leurs chambres de visite en sous-terrain des distributeurs.

- Compléter les travaux par la construction des canalisations éventuelles en sous-terrain de câbles électriques avec leur chambre de visites.

### Evaluation

- La réparation, le choix et la pose des conduites de canalisation de câbles téléphoniques en sous-terrain et la construction des chambres de visite des distributeurs.

- L’implantation des chambres de transformateurs et leur construction avec les canalisations éventuelles en sous- terrain de câbles électriques et leur chambre de visite.

### Contenu

1.3.1 Réseau téléphonique

1.3.1.1 Conduite simple pour câbles

1.3.1.2 Conduite multiple

1.3.2 Réseau électrique

1.3.2.1 Pose en sous-terrain des conduites de câbles

1.3.2.2 Chambre de visite

### Travaux Pratiques : Visites et Dessins

- Tracé en plan de réseaux de canalisations pour câbles téléphoniques et pour câbles électriques, en sous-terrain.

- Détails d’un profil en travers comprenant les conduites des différents réseaux de canalisations en sous-terrain.

- Visite d’un chantier en cours de construction de réseaux sous-terrain de conduites pour câbles téléphoniques et électriques

### Méthodologie

- L’enseignement commencera par un exposé du professeur avec des représentations essentielles, schématisées, à reproduire par l’étudiant avec les titres, indications et remarques.

- L’exposé ci-dessus sera ensuite enrichi par la projection de pellicules représentant les différents aspects des travaux sur un ou plusieurs projets ou chantiers, avec les commentaires et comparaisons à noter de temps en temps par l’étudiant et des exercices de calcul éventuel.

- La visite du site du projet ou du chantier et le dessin du projet viendra par la suite compléter les connaissances acquises avec éventuellement pour un chantier, un rapport succinct illustré de photographies, à présenter par l’étudiant comme résultat de travail personnel ou en groupe.

### Moyens didactiques

- Projecteur de diapositives.

- Rétroprojecteur.

- Episcope.

- Ordinateur pour un dessin assisté.

Pellicules de projet de construction de réseaux électriques, téléphoniques, en sous-terrain.

Partie 2 : Routes

## Objectifs

Au terme de ce cours, l’élève devrait être capable de :

- Construire la ligne du tracé d’un projet de route, le profil en long et le profil en travers à partir d’une carte géographique à courbes de niveau.

- Calculer l’épaisseur des couches de la chaussé à partir de l’indice C.B.R. (ou du facteur de portance F), avec les différents essais et mesures.

- Implanter les ouvrages accessoires à la chaussée et la compléter avec les travaux du second œuvre d’équipement et de sécurité, ensuite procéder à son entretien afin de répondre aux normes de sécurité et aux exigences du trafic routier.

Chapitre 1
Tracé et profils

(16 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre, l’élève devrait être capable de:

- Réaliser une reconnaissance du terrain à partir d’une carte à courbes de niveau afin de marquer les points importants à traverser par le tracé du projet.

- Construire la ligne du tracé et marquer l’emplacement des ouvrages d’art, et représenter les points kilométriques numérotés piquets)

- Etablir le profil en long du tracé avec les distances, cotes, déclivités, rayons de courbure et angles de raccordement des alignements.

- Représenter le profil en travers à chaque point kilométrique avec les distances et les cotes.

### Evaluation

- Le choix du tracé avec les ouvrages d’art et points importants, en respectant les conditions de déclivité maximale et rayons de courbure minimale.

- Le profil en long représenté avec les ouvrages d’art et les indications, les distances et les côtes.

- Le profil en travers pour tous les points kilométriques avec les distances et les côtes en plus du rapport illustré éventuel de visite de reconnaissance du terrain.

### Contenu

2.1.1 Définition – Terminologie

2.1.1.1 Chaussée

2.1.1.1Plate-forme

2.1.1.3 Assiette et emprise

2.1.2 Reconnaissance du terrain

2.1.2.1 Cartes et échelles

2.1.2.2 Courbes de niveau

2.1.2.3 Obstacle et points importants à traverser

2.1.3 Ligne polygonale du tracé

2.1.3.1 Déclivité maximale

2.1.3.2 Rayon minimal de raccordement des alignements

2.1.3.3 Courbe de raccordement progressif (Clothoïde)

2.1.3.4 Points kilométriques (Piquets)

2.1.3.5 Emplacement d’ouvrages importants

2.1.4 Profil en long

2.1.4.1 Origine, orientation et échelle

2.1.4.2 Distances partielles entre piquets

2.1.4.3 Distances cumulées

2.1.4.4 Plan de comparaison et piquets

2.1.4.5 Côtes du terrain naturel

2.1.4.6 Côtes du projet

2.1.4.7 Déclivités (Pentes et rampes)

2.1.4.8 Alignements et courbes

2.1.4.9 Représentation des ouvrages d’art

2.1.5 Profil en travers

2.1.5.1 Horizontale de comparaison

2.1.5.2 Côtes du sol

2.1.5.3 Côtes du projet

2.1.5.4 Distances partielles

2.1.5.5 Distances cumulées

2.1.5.6 Dévers (Dans un virage)

2.1.5.7 Types de profils

2.1.5.9 Dimension usuelle

### Travaux Pratiques Visites et Dessin

- Repérage de points importants à traverser.

- Tracer en plan du projet sur carte à courbes de niveau.

- Repérage des points kilométriques numérotés.

- Profil en long.

- Profil en travers.

### Méthodologie

- L’enseignement commencera par un exposé du professeur avec des représentations essentielles, schématisées, à reproduire par l’étudiant avec les titres, indications et remarques.

- L’exposé ci-dessus sera ensuite enrichi par la projection de pellicules représentant les différents aspects des travaux sur un ou plusieurs projets ou chantiers, avec ]es commentaires et comparaison à noter de temps en temps par l’étudiant et des exercices de calcul éventuel.

- La visite du site du projet ou du chantier et le dessin du projet viendra par la suite compléter les connaissances acquises avec éventuellement, pour un chantier, un rapport succinct illustré de photographies, à présenter par l’étudiant comme résultat de travail personnel ou en groupe.

### Moyens didactiques

- Projecteur de diapositives et pellicules de projet de route.

- Rétroprojecteur.

- Episcope.

- Ordinateurs pour un dessin assisté.

Chapitre 2
Terrassements et construction

(16 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’élève devrait être capable de :

- Calculer le volume des déblais et de remblai avec leurs distances de transport.

- Calculer l’épaisseur des couches de la chaussée en fonction de l’indice C.B. R. ou du facteur de portance F avec leurs essais et ceux de viscosité et de stabilité.

- Construire les différentes couches d’une chaussée souple Liant hydrocarboné.

### Evaluation

- Le calcul du volume détaillé de remblai et des déblais et le calcul de l’épaisseur des couches de la chaussée

- Les essais au laboratoire et les visites de chantiers de construction de routes, par leur compte rendu est rapport illustré

### Contenu

2.2.1 Terrain de fondation

2.2.1.1 Cubatures de remblai et déblais

2.2.1.2 Couche de forme compactage et teneur en eau

2.2.1.3 Indice de Portance californien CDR.

2.2.1.4 Facteur de portance F et épaisseurs de la chaussée

2.2.2 Chaussée

2.2.2.1 Trafic routier et véhicules commerciaux

2.2.2.2 Epaisseur totale de la chaussée, calcul

2.2.2.3 Liants et matériaux de construction

2.2.2.4 Sous- couche et couche de fondation assise

2.2.2.5 Couche de base

2.2.2.6 Couche de liaison et couche de roulement

2.2.2.7 Chaussée à enduit de surface

2.2.2.8 Chaussée en béton de ciment

2.2.3 Essais de liant et enrobés

2.2.3.1 Essai de viscosité du bitume (Viscosimètre)

2.2.3.2 Essai Hubbard-Field de stabilité des enrobés.

2.2.4 engins

2.2.4.1 Engins de terrassement

2.2.4.2 Engins de compactage

2.2.4.2.1 engins de repandages des liants

### Travaux Pratiques Visites, dessin et essais

- Calcul de l’épaisseur des couches de la chaussée.

- Essai de viscosité de liant hydrocarboné.

- Essai Hubbard - Field de teneur en eau et en bitume des enrobés.

- Stabilité

- Visites de chantiers de construction de routes.

- Essai CDR

- Essai de facteur de portance F.

### Méthodologie

- La méthodologie est la même que celle du premier chapitre avec en plus un compte rendu de chaque essai au laboratoire à présenter par l’étudiant comme résultat du travail en groupe et en partie personnelle. Chaque essai est basé sur une manipulation écrite et préparée par le professeur. L’étudiant lui-même procédera en groupe à l’exécution de l’essai en présence du professeur et de son assistant.

### Moyens didactiques

- Projecteur de diapositives et pellicules de projets de route.

- Rétroprojecteur.

- Episcope.

- Ordinateur pour un dessin assisté.

- Viscosimètre et liant hydrocarboné (bitume).

- Appareil pour l’essai Hubbard -Field.

- Presse CDR. et accessoires, y compris ceux de l’essai P.M.

- Appareil de Casagrande et accessoires (W1 et Wp).

- Granulat.

Chapitre 3
Ouvrages accessoires et entretien

(10 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre, l’élève devrait être capable de :

- Choisir et implanter l’ouvrage d’art à son emplacement (pont et mur de soutènement).

- Construire les ouvrages secondaires (talus et accotement).

- Compléter les travaux de second œuvre avec l’équipement de la chaussée, des ponts et les installations de sécurité suivant les exigences du trafic routier.

### Evaluation

- Le choix de l’ouvrage d’art et son implantation sur le tracé.

- La représentation détaillée des ouvrages de second œuvre.

-	Le détail d’équipement type de la route. Dessin de panneau, bande de sécurité et bande d’arrêt d’urgence) et le compte-rendu illustré des visites de chantiers.

### Contenu

2.3.1 Ouvrages d’art

2.3.1.1 Ponts en B.A. Piliers, culées et tablier

2.3.1.2 Murs de soutènement en HA

2.3.2 Ouvrages secondaires

2.3.2.1 Talus, accotements et bordures

2.3.3 Equipement

2.3.3.1 Signalisation et jalonnement

2.3.3.2 Eclairage

2.3.4 Entretien

2.3.4.1 Entretien de la signalisation

2.3.4.2 Délignement et dérasement des accotements

2.3.4.3 Réparation en surface de la chaussée (point à temps)

2.3.4.4 Renforcement de la chaussée, calcul

### Travaux Pratiques Visites et Dessin

- Exercés de calcul de renforcement de la chaussée.

### Méthodologie

- L’enseignement commencera par un exposé du professeur avec des représentations essentielles, schématisées, à reproduire par l’étudiant avec les titres, indications et remarques.

- L’exposé ci-dessus sera ensuite enrichi par la projcction de pellicules représentant les différents aspects des travaux sur un ou plusieurs projets ou chantiers, avec les commentaires et comparaison à noter de temps en temps par l’étudiant et des exercices de calcul éventuel.

- La visite du site du projet ou du chantier et le dessin du projet viendra par la suite compléter les connaissances acquises avec éventuellement, pour un chantier, un rapport succinct illustré de photographies, à présenter par l’étudiant comme résultat de travail personnel ou en groupe.

### Moyens didactiques

- Projecteur.

- Pellicules de projection de projets de route.

- Rétroprojecteur.

- Episcope.

- Ordinateur pour un dessin assisté.