# Technologie des Materiaux
(60 periodes)

## Objectifs

Au terme de ce cours l’étudiant sera capable de :

– Définir les propriétés et les caractéristiques essentielles des différents matériaux en vue de leurs emplois adéquats dans la construction.

– Déterminer la composition et décrire la fabrication de divers matériaux.

– Analyser et interpréter les résultats des différents essais et études effectués sur les matériaux naturels ou artificiels en vue de préciser leurs emplois.

– Décider de l’acceptation ou du refus d’un matériau en tenant compte de ses qualités.

CHAPITRE 1
PRODUITS VERRIERS

(8 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant sera capable de :

–	Décrire la composition et déterminer les propriétés des différentes catégories du verre.

–	Préciser l’emploi des différentes catégories du verre.

### Contenu

1.1 LE VERRE

1.1.1 Définition et historique

1.1.2 Composition du verre

1.1.3 Propriétés du verre

1.1.4 Défauts du verre

1.1.5 Différentes catégories du verre :

1.1.5.1 Les verres plats

1.1.5.1.1 Les verres à vitres

1.1.5.1.2 Les verres coulés

1.1.5.1.2.1 Les verres armés

1.1.5.1.2.2 Les verres imprimés

1.1.5.1.2.3 Les verres ondulés

1.1.5.1.2.4 Les verres thermaux

1.1.5.1.2.5 Les glaces et les miroirs

1.1.5.1.2.6 Les verres sécurités (trempe)

1.1.5.2 Les verres moulés

1.1.5.2.1 Les pavés : dimensions et emplois

1.1.5.2.2 Les briques: dimensions et emplois

1.1.5.2.3 Les tuiles: dimensions et emplois

1.1.6 Fabrication du verre

1.1.6.1 Fabrication des verres plats

1.1.6.1.1	Fabrication des verres à vitres (Procédés litts burg, Procédés, Pelkingtion)

1.1.6.1.2 Fabrications des verres coulés.

1.1.6.2 Fabrications des verres moulés (Pavets, briques, tuiles)

1.1.6.3 Fabrications des verres sécurits

1.1.6.4 Fabrications des verres soufflés

Chapitre 2
les matieres metalliques

(8 périodes)

### Objectif

Au terme de ce cours, l’étudiant devrait être capable de :

– 	Définir les propriétés et les caractéristiques.

– 	Identifier différents genres de matières métalliques.

– 	Préciser l’utilisation de chaque genre.

### Contenu

2.1 Généralités sur les métaux et les alliages.

2.1.1 Classification des métaux.

2.1.1.1 Les métaux ferreux.

2.1.1.1.1 La fonte.

2.1.1.1.2 L’acier.

2.1.2 Les métaux et les alliages non ferreux.

2.1.2.1 Les alliages légers.

2.1.2.1.1 L’aluminium.

2.1.2.2 Les alliages lourds.

2.1.2.2.1 Le cuivre.

2.1.2.2.2 Le nickel.

2.2 Propriétés des métaux.

2.2.1 Les propriétés physiques des métaux.

2.2.2 Les propriétés mécaniques.

2.2.3 Les propriétés technologiques.

2.3 Composition et assortiment des aciers.

2.3.1 L’acier au carbone.

2.3.2 Les aciers alliés.

2.5 Fabrication des éléments de construction métalliques.

2.5.1 Le laminage.

2.5.2 Le forgeage.

2.5.3 L’étirage.

2.5.4 Le profilage du métal à froid.

2.7 Métaux non ferreux et leurs alliages.

2.7.1 Alliages d’aluminium.

2.7.2 Alliages à base de cuivre.

2.8 Corrosion des métaux.

2.8.1 La corrosion chimique.

2.8.2 La corrosion électrochimique.

2.8.3 Alliage.

2.8.4 Brunissage.

2.8.5 Métallisation.

Chapitre 3 
les matieres plastiques

(8 périodes)

### Objectif

Au terme de ce cours, l’étudiant devrait être capable de :

– 	Définir les propriétés et les caractéristiques.

– 	Identifier différents genres de matières plastiques.

– 	Préciser l’utilisation de chaque genre.

### Contenu

3.1 Définition.

3.2 Généralités sur les matières plastiques.

3.3 Composition.

3.3.1 Résines.

3.3.2 Charges.

3.3.3 Plastifiants.

3.3.4 Colorants.

3.3.5 Stabilisants.

3.4 Classification et emploi des matières plastiques.

3.4.1 Les thermoplastiques.

3.4.1.1 Le polyvinylchlorure.

3.4.1.2 L’acétate de polyvinyle.

3.4.1.3 Le polyéthylène.

3.4.1.4 Le polypropylène.

3.4.1.5 Le polystyrène.

3.4.2 Les thermodurcissables.

3.4.2.3 Les polyesters.

3.4.2.4 Les polyuréthanes.

3.5 Fabrication ou façonnage.

3.6 Propriétés générales des matières plastiques.

CHAPITRE 4
LES TEXTILES (fibre naturelle et matières textiles)

(8 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant sera capable de :

–	Définir les propriétés et caractéristiques générales des différents genres de fibres.

–	Identifier les différents genres de textiles.

–	Spécifier l’utilisation des différents genres de textiles.

–	Identifier les différents traitements des fenêtres

### Contenu

4.1 Les Textiles

4.1.1 Définition

4.1.2 Classification

4.1.3 Textiles à fibre naturelle : caractéristiques et emplois

4.1.3.1 Coton, lin, chanvre, laine, soie, jute.

4.1.4 Textiles à fibres chimiques

4.1.4.1 Textiles artificiels - procédé viscose

4.1.4.2 Textiles synthétiques

4.1.4.3 Fabrication

4.1.4.4 Principales fibres synthétiques, caractéristiques, emplois.

4.1.4.5 Fibres polyamides.

4.1.4.6 Fibres Acryliques.

4.1.4.7 Fibres Polyesters.

4.1.5 Emploi

4.2 Les textiles

4.2.1 Principaux textiles.

4.2.2 Naturels.

4.2.3 Artificiels.

4.2.4 Synthétiques.

4.2.5 Les tissus.

4.2.6 La toile.

4.2.7 Le sergé.

4.2.8 Le satin.

4.2.9 Le velours.

4.2.10 Les damas.

4.2.11 Le jacquard.

4.5 Traitement des fenêtres

4.5.1 Différents types de fenêtres.

4.5.2 Les accessoires fixes.

4.5.3 Les voilages.

4.5.4 Les doubles rideaux.

4.5.5 Les têtes des rideaux.

4.5.6 Les accessoires du décor.

4.5.7 Les cantonniers, les embrasses, et la passementerie.

4.5.8 Comment choisir les rideaux ?

4.5.9 Les stores en tissus.

Chapitre 5 
Les peintures et les vernis

(8 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce cours, l’étudiant devrait être capable de :

– 	Définir les propriétés et les caractéristiques.

– 	Identifier différents genres de peintures et de vernis.

– 	Préciser l’utilisation de chaque genre.

### Contenu

5.1 Définition.

5.2 Peinture à l’huile.

5.2.1 Composition.

5.2.1.1 Huile.

5.2.1.2 Pigments.

5.2.1.3 Diluants.

5.2.1.4 Siccatifs.

5.2.1.5 Charges.

5.2.2 Fabrication.

5.2.3 Caractéristique.

5.2.4 Emplois.

5.3 Peinture glycérophtaliques.

5.3.1 Composition.

5.3.2 Caractéristique ; qualité et emplois.

5.4 Peinture à l’eau.

5.4.1 Peintures à la base minérale.

5.4.2 Peintures à la chaux.

5.4.3 Peintures à la colle.

5.4.4 Peintures aux silicates.

5.4.5 Peintures aux ciments.

5.4.6 Peintures polymères au ciment.

5.4.7 Peinture au caoutchouc.

5.4.7.1 Caractéristiques, emplois, composition.

5.5 Les vernis.

5.5.1 Vernis à l’huile.

5.5.1.1 Composition ; caractéristique et emplois.

5.5.2 Vernis à l’alcool.

5.5.3 Vernis à l’essence.

5.5.4 Vernis cellulosiques.

5.5.5 Vernis au bitume ou au goudron.

5.6 Les peintures émulsionnées.

5.6.1 Composition ; caractéristiques et emplois.

5.6.2 Les peintures aux résines volatiles.

5.7 Propriétés des peintures et vernis.

5.7.1 Pouvoir couvrant.

5.7.2 Pouvoir colorant.

5.7.3 Finesse.

5.7.4 Résistance à la lumière.

5.7.5 Stabilité aux actions chimiques.

5.7.6 Stabilité aux intempéries.

5.7.7 Stabilité au feu.

5.7.8 La capacité anticorrosive.

5.7.9 L’adhérence.

5.8 Le décapant de base des peintures.

5.8.1 Mastics.

5.8.2 Lut.

5.8.3 Peintures de fond.

Chapitre 6

Le Plâtre

(2 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre, l’étudiant sera capable de :

– Identifier le plâtre et déterminer son temps de prise et son durcissement.

– Déterminer la composition, les caractéristiques et l’emploi du plâtre.

### Contenus

6.1 Définition.

6.2 Fabrication du plâtre.

6.3 Propriété du plâtre.

6.4 Emploi du plâtre.

Chapitre 7

les faux plafonds

(8 périodes)

### Objectifs

– 	Définir les propriétés et les caractéristiques des faux-plafonds.

– 	Identifier les différents genres de faux-plafonds.

– 	Préciser l’utilisation de chaque type de faux plafonds.

### Contenu

7.1 Faux-plafond en bois.

7.1.1 Massif.

7.1.2 Aggloméré.

7.1.3 Stratifié.

7.1.4 Perforé.

7.1.5 Propriétés et caractéristiques, conditions d’utilisation.

7.1.6 Plafond éclairant direct et indirect.

7.2 Faux-plafond en plâtre.

7.2.1 A l’ancienne.

7.2.2 Carreaux de plâtre.

7.2.2.1 Ossature cachée.

7.2.2.2 Ossature apparente.

7.2.2.3 Ossature semi-apparente.

7.2.3 Propriétés et caractéristiques, conditions d’utilisation.

7.2.4 Plafond éclairant.

7.3 Faux-plafond en métal.

7.3.1 Ossature cachée.

7.3.2 Ossature apparente.

7.3.3 Ossature semi-apparente.

7.3.4 Propriétés et caractéristiques, conditions d’utilisation.

7.3.5 Plafond éclairant.

7.4 Faux-plafond en aluminium.

7.4.1 Ossature cachée.

7.4.2 Ossature apparente.

7.4.3 Ossature semi-apparente.

7.4.4 Propriétés et caractéristiques, conditions d’utilisation.

7.4.5 Plafond éclairant.

7.5 Faux-plafond en fibre isolante.

7.5.1 Ossature cachée.

7.5.2 Ossature apparente.

7.5.3 Ossature semi-apparente.

7.5.4 Propriétés et caractéristiques, conditions d’utilisation.

7.5.5 Plafond éclairant

7.6 Faux-plafond en tissu tendu.

7.6.1 Propriétés et caractéristiques, conditions d’utilisation.

Chapitre 8
Isolation

(6 périodes)

### Contenu

8.1 L’Isolation thermique.

8.1.1 Généralités.

8.1.1.1 Transmission de la chaleur.

8.1.1.2 Chaleur de contact.

8.1.1.3 Rayonnement solaire.

8.1.1.3.1 Coefficient de rayonnement.

8.1.1.4 Vent et ventilation.

8.1.2 Protection contre l’humidité.

8.1.2.1 Matériaux poreux non hygroscopiques.

8.1.2.2 Matériaux non poreux hygroscopiques.

8.1.2.3 Matériaux hygroscopiques.

8.1.2.4 La ventilation des soupentes.

8.2 L’Isolation phonique.

8.2.1 Notions générales d’acoustique.

8.2.1.1 Définition du son.

8.2.1.2 Caractéristiques physiques du son.

8.2.1.2.1 Etude du son dans l’air.

8.2.1.2.2 Etude du son dans les solides.

8.2.1.2.3	Etude de la propagation des sons dans une succession de milieux juxtaposés.

8.2.1.2.4 Affaiblissement phonique d’une paroi.

8.2.1.2.5 Le bruit.

Chapitre 9
etanchéité

(4 périodes)

### Contenu

9.1 Aperçu général.

9.1.1 Protection contre l’humidité du sol.

9.1.2 Protection contre les eaux souterraines.

9.1.3 Protection contre les eaux sous pression.

9.2 Procédés d’étanchéité.

9.2.1 Revêtements, écrans.

9.2.1.1 Revêtements en pierres naturelles.

9.2.1.2 Etanchéités métalliques.

9.2.1.3 Etanchéités bitumineux.

9.3 Etanchéité collée.

9.3.1 Etanchement des constructions contre l’humidité du sol.

9.3.1.1 Généralités.

9.3.1.2	Etanchéité contre l’humidité du sol remontant verticalement ou pénétrant latéralement.

9.3.1.3 Etanchéité contre eau phréatique et eau sous pression.

9.4 Etanchéité en asphalte naturel.

9.4.1 Généralités.

9.4.2 Matériaux.

9.4.3 Domaine d’application.

9.4.4 Modes d\étanchéité, exécution.