TP INSTRUMENTATION BIOMEDICALE  (60 PERIODES)

OBJECTIFS

Ce laboratoire a pour but d'apporter les connaissances technologiques permettant de comprendre le fonctionnement, l'utilisation et les modes de défaillance des systèmes électriques, électroniques et électromagnétiques et optoélectroniques des appareils biomédicaux.

CONTENU

EXERCICE 1 : Programme Préventive

1.1 Définition

1.2 Programme de maintenance

1.3 Sécurité électrique

1.4 Sécurité IPM

1.5 Maintenance Préventive

1.6 Equipements de test

1.7 Procédures de maintenance.

EXERCICE 2 : EEG

2.1 Enregistrer, analyser et expliquer l'électroencéphalogramme humain ;

2.2 Identifier les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre de l'électroencéphalographe ;

2.3 S'informer à partir de documents techniques et informatiques et traiter l'information,

Rendre compte : (appareil, bloc diagramme, fonction, circuit, PM, mise en service, maintenance)

EXERCICE 3: ERG

3.1 Enregistrer, analyser et expliquer l'électrocardiographie humain ;

3.2 Identifier les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre de l'électrocardiographie ;

3.3 S'informer à partir de documents techniques et informatiques et traiter l'information,

Rendre compte : (appareil, bloc diagramme, fonction, circuit, PM, mise en service, maintenance)

EXERCICE 4 : EMG

4.1 Enregistrer, analyser et expliquer l'électromyogramme humain ;

4.2 Identifier les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre de l'électromyographie ;

4.3 S'informer à partir de documents techniques et informatiques et traiter l'information,

Rendre compte : (appareil, bloc diagramme, fonction, circuit, PM, mise en service, maintenance)

EXERCICE 5 : ECG

5.1 Enregistrer, analyser et expliquer l'électrocardiogramme humain ;

5.2 Identifier les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre de l'électrocardiographe ;

5.3 S'informer à partir de documents techniques et informatiques et traiter l'information

Rendre compte : (appareil, bloc diagramme, fonction, circuit, PM, mise en service, maintenance)

EXERCICE 6: Stress test

(Appareil, bloc diagramme, fonction, circuit, PM, mise en service, maintenance)

EXERCICE 7 : Audiomètre

(Appareil, bloc diagramme, fonction, circuit, PM, mise en service, maintenance)

EXERCICE 8 : Œil scanne

(Appareil, bloc diagramme, fonction, circuit, PM, mise en service, maintenance)

EXERCICE 9 : Moniteur de Pression sanguine

9.1  Calibration de pression sanguine, théorie de l’opération

9.2  NIBP (Généralité, opération, maintenance, politique, garantie, utilisateur)

9.3  Constituants de moniteur (alimentation,  accessoires)

9.4  Bloc fonctionnel

EXERCICE 10 : pression artérielle

10.1  Mesurer la tension sanguine humaine ;

10.2 Observer, enregistrer, décrire et expliquer ses variations ;

10.3 Identifier les objectifs à atteindre lors de la mise en œuvre des appareils d'exploration médicale ;

10.4 S'informer et traiter l'information ;

10.5 Rendre compte.

EXERCICE 11 : Equipements du Laboratoire

11.1  Microscope

11.2  Centrifuge

11.3  Coagulateur

11.4  Mélangeur  et agitateur

11.5  Spectrophotometer

11.6  Electrolyte

11.7  Chemistry

EXERCICE 12 : Equipements Rayons X

12.1   Tube – H.V

12.2   Routine x-ray

12.3   Panoramic

12.4   Mammography

12.5   Film processor