TP ELECTRICITE ET MACHINES ELECTRIQUES  (60 PERIODES)

PARTIE 1 : ELECTRICITE  (40 PERIODES)

TP1 : Choix et utilisation des appareils de mesures électriques

1.1  Principes de fonctionnement, qualités et classe de précision.

1.2  Principaux symboles

1.3  Comment effectuer les lectures et les relevées.

1.4  Classification des erreurs

1.5 Calcul d’erreur sur les formules de bases (addition, soustraction, multiplication, division, racine carré et puissance)

TP2 : Mesures et réglage de tension

2.1 Mesures de tensions continues et alternatives.

2.2 Réglage d’une tension continue par un potentiomètre

2.3 Réglage d’une tension alternative par autotransformateur.

2.4 Rôle d’un transformateur de potentiel (TP)

2.5  Calcul d’erreur

TP3 : Mesures et réglage de courant

3.1 Mesures des courants dans un circuit simple

3.2 Mesures des courants dans un circuit en dérivation

3.3 Utilisation et branchement d’un transformateur de courant (TI).

3.4 Réglage du courant dans un circuit par rhéostat.

3.5 Calcul d’erreur

TP4 : Mesures des résistances

4.1  Méthode volt- ampère métrique : montage amont, montage aval, calcul d’erreur pour chaque montage.

4.2 Méthode de comparaison : comparaison de deux tensions, comparaison de deux courants, calcul d’erreur pour chaque méthode

TP5 : Contrôleur universel

5.1 Utilisation en ampèremètre

5.2 Utilisation en voltmètre

5.3 Utilisation en ohmmètre

TP6 : Mesures des puissances

6.1 D’un système monophasé : puissance apparente, puissance active, puissance réactive, facteur de puissance

6.2 D’un circuit en courant continu : méthode volt - ampérométrique, méthode directe par un wattmètre.

TP7 : Mesures de tensions et courants d’un système triphasé

7.1  Système triphasé équilibré et déséquilibré monté en : étoile avec neutre, étoile sans neutre, triangle, faire le diagramme vectoriel de chaque montage.

TP8 : Mesures de  puissances d’un système triphasé

8.1  Actives par la méthode

8.1.1 Du wattmètre

8.1.2 De deux wattmètres

8.1.3 De trois wattmètres

8.2 Réactives par la méthode

8.2.1 Indirecte : deux wattmètres, trois wattmètres

PARTIE 2 : MACHINES ELECTRIQUES  (20 PERIODES)

TP1 : Généralités sur les machines à courant continu

1.1  Description

1.2  Fonctionnement

TP2 : Génératrice à excitation shunt

2.1 Essai à vide

2.2 Essai en charge

2.3 Conditions d’amorçage

TP3 : Génératrice à excitation compound

3.1 Essai à vide

3.2 Essai en charge

3.3 Essai à flux additifs

3.4 Conditions d’amorçage

TP4 : Génératrice à excitation série

4.1 Essai à vide

4.2 Essai en charge

4.3 Conditions d’amorçage

TP5 : Moteur à excitation shunt

5.1 Essai à vide

5.2 Essai en charge

5.3 Conditions d’amorçage

TP6 : Moteur à excitation série

6.1 Essai à vide

6.2 Essai en charge

6.3 Conditions d’amorçage

TP7 : Moteur à excitation compound

7.1 Essai à vide

7.2 Essai en charge

7.3 Essai à flux additifs

7.4 Conditions d’amorçage.

TP8 : Transformateur monophasé

8.1 Essai à vide

8.2 Essai en charge

TP9 : Alternateur monophasé

9.1  Essai à vide

9.2  Essai en charge

TP10 : Moteur asynchrone monophasé

10.1  Essai à vide

10.2 Essai en charge