INSTRUMENTATION BIOMEDICALE  (90 PERIODES)

OBJECTIFS

Cette formation vise à apprendre aux étudiants les caractéristiques et les principes de fonctionnement des capteurs utilisés dans le domaine biomédical ainsi que ceux des divers circuits utilisés avec ses capteurs.

CONTENU

CHAPITRE 1

Concepts généraux

1.1 diagnostic

1.2  Instrument générique et qualité des mesures.

1.3  Analyse du signal : série et transformée de Fourier, fonction de transfert, convolution.

1.4  Traitement numérique du signal : échantillonnage, erreurs de quantification, convertisseurs, transformée de Fourier discrète, filtres numériques.

1.5  Conditionnement du signal : amplificateur opérationnel idéal, rétroaction, configurations, imperfections; familles de filtres, transformations, filtres passifs et actifs, configuration de Sallen-Key.

1.6  Capteurs : jauges de contrainte, pont de Wheatstone; capteurs capacitifs, inductifs et piézoélectriques, thermocouples, rayonnement, photodiodes.

1.7  Sécurité électrique et interférences: effets du courant, normes, isolation, zone de soin, réduction des interférences.

1.8  Applications : bio potentiels, électrocardiogramme, spectrophotométrie, oxymétrie de pouls.

CHAPITRE 2

Base des instrumentations biomédicales

2.1 Le system d’instrumentation médical

2.2 Bio statique

2.3 Les caractères statiques

2.4 Les caractères dynamiques

CHAPITRE 3

Les signaux  Bio-potentielles

3.1  Principe de ECG (ELECTROCARDIOGRAPHE)

3.2  Principe de EMG (ELECTROMYOGRAPHE)

3.3  Principe de ENG (ELECTRONERVOGRAPHE)

3.4  Principe de EEG (ELECTROENCEPHALOGRAPHE)

3.5  Principe de ERG (ELECTRORATINOGRAPHE)

CHAPITRE 4

PRESSION SANGUINE

4.1  Mesure direct ; capteurs externes, capteurs intra vasculaire, places des capteurs.

4.2  Les formes des distorsions typiques : propriétés et formes des signaux de pression, harmonique des signaux de pression, distorsions.

4.3  Phonocardiographie : sons du cœur, mécanisme et origine, stéthoscopes, …

4.4  Cathéter cardiaque : principe, mesure du gradient de la pression systolique.

4.5  Mesure indirecte : système de base, méthode ultrasonique, composantes d’un système oscillométrique.

CHAPITRE 5

INSTRUMENTS DU LABORATOIRE

5.1 Colorimètre : utilisation, principe, schéma électronique, paramètres.

5.2 Spectrophotométrie : utilisation, principe, schéma électronique, spectrophotomètre à double faisceau, paramètres.

5.3 Flamme Photomètres : utilisation, principe, schéma électronique, paramètres.

5.4 Analyseurs automatiques du sang : compteur de cellules sanguines, modèle base sur le changement d’impédance.

5.5 Chromatographie : chromatographie à colonne de liquide, paper partition choromotpgraphy.

CHAPITRE 6

Instrumentations du rayon X

6.1   L’origine de rayon X

6.2 Tube –  la source de survoltage  - Grid – control

6.3  L’appareil routine de rayon X

6.4  L’appareil Panoramique

6.5  L’appareil Mammographie

6.6  Le processeur du film