ELECTRICITE ET MACHINES ELECTRIQUES  (90 PERIODES)

PARTIE 1 : ELECTRICITE (60 PERIODES)

OBJECTIFS

L’étudiant sera capable de :

– Appliquer les lois générales de l’électricité aux différents circuits électriques.

– Donner les procédures nécessaires pour faire les calculs nécessaires pour des courants, des tensions, et facteurs de puissances

CONTENU

CHAPITRE 1 : LOI DE COULOMB

1.1 Électrisation par frottement:

1.1.1 Expérience

1.1.2  Interprétation

1.1.3 Conducteurs et isolants

1.1.4 Principe de la conservation de la charge

1.2 Electrisation par contact

1.3 Electrisation par influence; électromètre

1.4 Electrisation par piézoélectricité

1.5 Electrisation par sources électriques

1.6     Enonce de la loi de Coulomb

1.6.1 Expression vectorielle de la force

1.6.2 Expérience de Coulomb

1.6.3 Cas de plusieurs charges ponctuelles

1.6.4 Résultante des vecteurs

1.6.4.1 Méthode analytique

1.6.4.2 Méthode graphique.

1.7 Exercices

CHAPITRE 2 : CHAMP ELECTRIQUE, TRAVAIL ET POTENTIEL ELECTRIQUE

2.1 Champ crée par une charge ponctuelle

2.2 Champ crée par plusieurs charges ponctuelles

2.3 Travail électrique

2.4 Potentiel électrique.

2.5 Potentiel crée par plusieurs charges ponctuelles

2.6 Exercices.

CHAPITRE 3 : LES CONDENSATEURS

3.1 Condensateur : définitions et unités.

3.2 Types de condensateurs : en parallèle, plaque multiples et condensateurs variables.

3.3 Exemples de calcul de capacité

3.3.1 Condensateur plan.

3.3.2 Condensateur cylindrique.

3.3.3 Condensateur sphérique.

3.4 Association des condensateurs : série et parallèle.

3.5 Charge et décharge d'un condensateur, constante de temps.

3.6     Energie électrostatiques d'un condensateur.

3.7 Exercices.

CHAPITRE 4 : LE COURANT ELECTRIQUE

4.1 Effets, sens et nature du courant

4.2 Intensité et densité de courant

4.3 Loi d’Ohm - résistance électrique.

4.4 Loi de Joule - Energie et puissance électriques

4.5 Groupement des résistances.

CHAPITRE 5 : EFFETS MAGNETIQUES DU COURANT CONTINU

5.1  Champ magnétique des courants dans le vide:

5.1.1 Cas d’un courant rectiligne

5.1.2 Cas d’une bobine longue

5.1.3 Excitation et induction magnétique

5.1.4 Introduction d’un noyau magnétique dans la bobine : Etude Expérimentale

5.2  Loi de Laplace ou force électromagnétique.

5.2.1 Cas d’un courant rectiligne dans un champ uniforme : régime définitif ou permanent

5.2.2 Cas de la roue de Barlow ou disque de Faraday : régime permanent

5.3  Exercices d’application

CHAPITRE 6 : CIRCUITS A COURANT CONTINU

6.1 Circuit générateur

6.1.1 Force électromotrice

6.1.2 Résistance et chute interne de tension

6.1.3 Différence de potentiel aux bornes

6.1.4 Rendement

6.2 Circuit récepteur

6.2.1 Force contre électromotrice.

6.2.2 Résistance et chute interne de tension

6.2.3 Différence de potentiel aux bornes

6.2.4 Rendement

6.3 Loi de Kirchhoff

6.3.1 Loi des nœuds

6.3.2 Loi des mailles

6.3.3 Solution des équations de Kirchhoff

6.3.4 Méthode des courants de maille

6.4 Problèmes d’application

CHAPITRE 7 : LE COURANT ALTERNATIF

7.1     Expérience

7.2     Diagrammes des courants et tensions en fonction du temps

7.3     Définition des grandeurs, valeur efficace, valeur de crête, fréquence période, déphasage.

CHAPITRE 8 : CIRCUITS A COURANT ALTERNATIF

8.1 Nombres complexes

8.1.1 Equivalence entre vecteur et nombre complexe

8.1.2 Expression en coordonnés cartésiennes et polaires

8.1.3 Cercle complexe unitaire.

8.1.4 Somme des nombres complexes

8.1.5 Produit des nombres complexes

8.2  Impédance complexes : Résistances, inductance, capacité

8.3  Calcul des courants et des tensions dans les circuits R, L, C combinés série -parallèle et ponts

8.4 Résonance série et parallèle : Fréquence et facteur de résonance

8.5 Problèmes d’application

CHAPITRE 9 : TRANSFIGURATION DES CIRCUITS

9.1  Sources de tension et sources de courant

9.1.1 Sources parfaites

9.1.2 Sources réelles

9.1.3 Sources de courant réciproque d’une source de tension

9.1.4 Sources de tension et de courant équivalents

9.2  Principe de superposition

9.3  Règle de substitution

8.4  Théorème de Thé venin

9.5  Théorème de Maxwell ou loi de réciprocité

9.6  Théorème de Norton : Dual du théorème de Thé venin

9.7  Théorème de substitution

9.10  Problèmes d’application

CHAPITRE 10 : PUISSANCE EN MONOPHASE

10.1 Puissance instantanée - Formule et graphes en fonction du temps dans le cas R, L et C

10.2 Puissance moyenne ou active. Cas R, L, C et Z

10.3 Puissance complexe - S = P + jQ / Active, réactive et apparente

10.4 Théorème de Boucherot

10.5 Problèmes d’application

PARTIE 2 : MACHINE ELECTRIQUE (30 PERIODES)

OBJECTIFS

Au terme de cette partie du cours, l’étudiant sera capable de :

– Définir le circuit magnétique en courant continu, et énumérer ses différents constituants.

– Déterminer la force magnétomotrice nécessaire à la production du flux  magnétique.

– Décrire le principe de fonctionnement des génératrices à c.c. et justifier le choix du mode d’excitation.

– Établir les équations électriques et mécaniques correspondantes à chaque type de machine à c.c.

– Déterminer et identifier les caractéristiques de chaque génératrice et de chaque type de  moteur à c.c.

– Déterminer les différentes pertes et le rendement

– Exploiter les caractéristiques des moteurs à c.c.

– Réaliser les essais des moteurs à c.c. pour extraire leurs caractéristiques

– Décrire le principe et les techniques de démarrage des moteurs à c.c.

– Décrire le principe et les techniques de réglage de la vitesse des moteurs à c.c.

– Établir les schémas de bobinage des machines à c.c.

– Identifier les circuits de freinage  des moteurs à c.c.

CONTENU

CHAPITRE 1 : RAPPELS D’ELECTROMAGNETISME

1.1  Introduction

1.2  Induction magnétique due aux courants  électriques

1.2.1 Courant rectiligne indéfini

1.2.2 Courant circulaire

1.2.3 Induction d’un solénoïde et d’un  tore électromagnétique

1.3  Excitation magnétique et induction magnétique

1.4  Induction magnétique dans l’air

1.5  Induction magnétique dans un milieu ferromagnétique

1.6  Perméabilité magnétique absolue

1.7  Circulation du vecteur champ magnétique

1.8  Théorème d’Ampère

1.9  Force électromagnétique, Loi de Laplace

1.10  Flux magnétique. Conservation du flux

1.11  Travail des forces électromagnétiques

1.12  Force électromotrice induite.  Loi de Lenz

1.13  Problèmes d’application

CHAPITRE 2 : GENERATRICES A COURANT CONTINU

2.1 Définition. Principe de fonctionnement

2.2  Constitution

2.1 Inducteur fixe

2.2 Induit tournant

2.3 Collecteur

2.4 Balais

2.3  F.E.M. d’une dynamo bipolaire

2.4  Classement des génératrices selon le mode d’excitation

2.5  Couple électromagnétique d’une génératrice

2.6  Equation de la F.E.M. d’une  génératrice pour une vitesse constante.

2.7  Classification des pertes : pertes principales, pertes supplémentaires

2.8  Pertes principales :

8.1 Les pertes mécaniques

8.2 Les pertes dans le fer

8.3 Les pertes dans le cuivre

8.4 Les pertes dans les contacts, balais - collecteur et balais bagues

2.9  Pertes totales - Bilan des puissances

2.10  Rendement

2.11  Variation du rendement avec la charge et rendement maximal

2.12  Génératrice à excitation séparée (indépendante)

12.1 Caractéristiques à vide

12.2 Caractéristiques en charge (externe)

12.3 Caractéristiques de réglage

12.4 Chute de tension en charge

2.13  Génératrice à excitation shunt (en dérivation).

13.1 Conditions d’auto excitation; Amorçage

13.2 Caractéristiques à vide

13.3 Caractéristiques en charge (externe)

13.4 Caractéristiques de réglage

13.5 Point de fonctionnement à vide

13.6 Compensation de la chute de tension en charge

2.14  Génératrice à excitation série

14.1 Amorçage

14.2 Caractéristiques en charge

2.15  Problèmes d’application

CHAPITRE 3 : MOTEURS  A COURANT CONTINU

3.1  Principe de la réversibilité des machines électriques

3.2  Marche en moteur - Rhéostat de démarrage

3.3  Classification des moteurs à c.c.

3.4  Equations de F.E.M. dans un moteur

3.5  Equations des couples d’un moteur - sens du couple et de la rotation

3.6  Caractéristiques de réglage - Réglage de la vitesse de rotation

3.6.1 Par variation du courant d’excitation

3.6.2 Par variation de la tension du réseau

3.7  Cas d’un moteur shunt:

3.7.1 Caractéristiques de vitesse

3.7.2 Caractéristiques de couple

3.7.3 Caractéristiques mécaniques

3.7.4 Applications

3.8  Cas d’un moteur série:

3.8.1 Caractéristiques mécaniques

3.8.2 Caractéristiques de couple

3.8.3 Caractéristiques de vitesse

3.8.4 Applications

3.8.5 Comparaison avec le moteur

3.9   Pertes-Bilan des puissances

3.10 Rendement

3.11 Problèmes d’application

3.12  Démarrage des moteurs à c.c.

3.12.1 Calcul du rhéostat de démarrage

3.12.2 Par tension d’alimentation réduite

3.13  Problèmes